|  |  |
| --- | --- |
|  | **Специфікація Rittal** |
|  |  |  |  |
| **№** | **Назва обладнання** | **Заказний номер** | **Кількість к-т, шт** |
| 1 | Шафа без МП | VX 8806010 без панелі | 8 шт |
| 2 | Шафа з МП | VX 8806000 | 4 шт |
| 3 | Профіль 23x64 x2000 (4шт/упак) | 8617.200 | 4 компл |
| 4 | Монтажний рельс (4шт/упак.) | TS 8617.720 | 32 компл |
| 5 | Кронштейн крiплення (20шт./упак.) скоба похила | SZ2366.000 | 6 компл |
| 6 | Кронштейн крiплення (20шт./упак.) скоба пряма | SZ2365.000 | 3 компл |
| 7 | Монтажний кутик (4шт/упак.) | SZ4597000 | 24 компл |
| 8 | Секційна монтажна панель мала | KX1565.800 | 10 шт. |
| 9 | Тримач шинних сборок с внутрішним кріпленням (4шт/упак) | SV9340.000 | 4 компл |
| 10 | Бокова стінка (2шт/упак) | VX8106.245 | 11 компл |
| 11 | Стельова панель (1шт/упак) | VX9681.686 | 8 компл |
| 12 | Саморізи 4,8х16 (300 шт./упак) | SZ2487.000 | 2 компл |
| 13 | З’єднувач шаф (6шт/упак.) | 8617.506 | 4 компл |
| 14 | Шина мідна 30х10х2400 (3шт/упак.) | 3586.005 | 3 компл |
| 15 | Адаптер | 9342.210 | 24 шт. |
| 16 | Адаптер | 9342.240 | 3 шт. |
| 17 | Адаптер | 9342.270 | 4 шт. |
| 18 | Монтажна плата (4шт/упак.) | 8612.400 | 2 компл |