|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Специфікація ABB | | |
|  |  |  |  |
| № | Назва обладнання | Заказний номер | Кількість, шт |
| 1 | Частотний перетворювач 5,5kW | ACS580-01-12A7-4+K454+L501 | 1 |
| 2 | Частотний перетворювач 11kW | ACS580-01-026A-4+K454+L501 | 17 |