**СПЕЦИФІКАЦІЯ Phoenix Contact**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок живлення постійного струму | QUINT4-PS/1AC/24DC/10 Заказний № 2904601 | 3 шт. |
| 2 | Клема прохідна, 2-х ярусна, | UKK5 Заказний № 2774017 | 50 шт. |
| 3 | Клема прохідна під запобіжник, 2-х ярусна, | UKK5-TG Заказний № 3007042 | 100 шт. |
| 4 | Клема прохідна під запобіжник, 4-х ярусна | VIOK 1.5-D/TG/D/PE Заказний № 3011067 | 300 шт. |
| 5 | Штекер для запобіжників, 5х20мм | ST-SI-UK4 Заказний № 0921011 | 400 шт. |
| 6 | Прохідна клема 0,08 мм² - 4 мм² | ST 2,5 Заказний № 3031212 | 100 шт. |
| 7 | Усадковий кембрик - | WMS 3,2 (EX5)R Заказний № 0800290 | 3 шт. |
| 8 | Кінцевий стопор | CLIPFIX 35 Заказний № 3022218 | 50 шт. |
| 9 | Усадковий кембрик | WMS 4,8 (EX5)R Заказний № 0800291 | 1 шт. |
| 10 | Вимірювальний перетворювач | FA MCR-HT-1TS-I-OLP Заказний № 1145210 | 15 |