|  |  |
| --- | --- |
|  | Специфікація ABB |
| № | Назва обладнання | Заказний номер | Кількість, шт |
| 1 | Перетворювач частоти 90 кВтACS580-07-0169A-4 +G313+G327+G328+G329+K454+L504+R711 | 2 |
| 2 | Перетворювач частоти 450 кВтACS880-07-0820A-3 PN: 450kW, IN: 820A +G313+G327+G328+G329+K454+L504+R711 | 1 |
| 3 | Перетворювач частоти 630 кВтACS880-04-650A-7 PN: 630kW, IN: 650A +0B051+E200+E208+H370+J413+K454+P905 | 1 |
| 4 | Частотний перетворювач 5,5 кВт |

|  |
| --- |
| ACS580-01-12A7-4 +J400 |

 | 2 |
| 5 | Частотний перетворювач 11 кВт | ACS580-01-026A-4 +J400 | 2 |
| 6 | Пристрій плавного пуска клас 30 PSTX370-600-70 | 1SFA898115R7000  | 1 |
| 7 | Комунікаційний адаптер CDPI-01 | 3AXD50000004419 | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |