**Специфікація обладнання Schneider Electric**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Опис** | **Артикул** | **Кількість  шт.** |
| **1** | **Автомат 2П 32А** | **A9F79232** | **4** |
| **2** | **Автомат 1П 6А** | **A9F79106** | **20** |
| **3** | **Автомат 1П 10А** | **A9F79110** | **4** |
| **4** | **Автомат 2П 2А** | **A9F74202** | **7** |
| **5** | **Блок-контакт понів** | **A9A26924** | **15** |
| **6** | **Реле 24 VDC** | **RXG22BDPV** | **128** |
| **7** | **Автомат 3-фазний 600 A** | **LV563306** | **1** |
| **8** | **Автомат 3-фазний 400 A** | **LV540306** | **2** |
| **9** | **Автомат 3-фазний 2,2 kW** | **GV2P10** | **7** |
| **10** | **Автомат 3-фазний 1,5 kW** | **GV2P08** | **4** |
| **11** | **Автомат 3-фазний 37 kW** | **GV3P73** | **14** |
| **12** | **Контактор 4 kW** | **LC1D09P7** | **11** |
| **13** | **Контактор 37 kW** | **LC1D80AP7** | **14** |
| **14** | **Блок - контакт автомату НО** | **GVAE20** | **25** |
| **15** | **Автомат 3-фазний 100 A** | **LV510425** | **1** |