|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **СПЕЦИФІКАЦІЯ PHOENIX CONTACT** |  |
| **№** | **Опис** | **Артикул** | **Кількість шт.** |
| 1 | CLIPFIX 35 - Кінцевий стопор | 3022218 | 100 |
| 2 | SP 2,5/ 1-L - Штекер - пружинний зажим  | 3043019 | 50 |
| 3 | SP 2,5/ 1-M - Штекер - пружинний зажим  | 3043043 | 50 |
| 4 | SP 2,5/ 1-R - Штекер - пружинний зажим  | 3043077 | 50 |
| 5 | SP 2,5/ 1-L BU - Штекер - пружинний зажим  | 3043022 | 50 |
| 6 | SP 2,5/ 1-M BU - Штекер - пружинний зажим  | 3043051 | 50 |
| 7 | SP 2,5/ 1-R BU - Штекер - пружинний зажим  | 3043080 | 50 |
| 8 | ST 2,5-TWIN/ 1P - Прохідна клема Січення: 0,08 мм² - 4 мм², | 3042117 | 50 |
| 9 | ST 2,5-TWIN/ 1P BU - Прохідна клема Січення: 0,08 мм² - 4 мм², | 3042104 | 50 |
| 10 | D-ST 2,5-TWIN - Кінцевая кришка, Довжина: 60,5 мм, Ширина: 2,2 мм, Висота: 29 мм,  | 3030488 | 50 |
| 11 | PR/2 - Защіпка - 2 полюса | 3040630 | 50 |
| 12 | PZ/4 - Розгрузка від натягу | 3040643 | 50 |
| 13 | FBS 3-5 - Перемичка, Полюсів: 3, Колір: червоний |  3030174 | 150 |
| 14 | OTTA 6 - Універсальная клемма, січення: 0,1 - 6 мм² | 790433 | 150 |
| 15 | D-OTTA 6 - Кінцевая крышка, для OTTA 6 | 790417 | 50 |
| 16 | ST 2,5 - Прохідна клема 0,08 мм² - 4 мм² | 3031212 | 1000 |
| 17 | ST 2,5 PE - Прохідна клема PE 0,08 мм² - 4 мм² | 3031238 | 50 |
| 18 | Блок живлення постійного струму, QUINT4-PS/1AC/24DC/20 | 2904602 | 6 |
| 19 | Клема прохідна, 2-х ярусна, UKK5 | 2774017 | 200 |
| 20 | Клема прохідна під запобіжник, 2-х ярусна, UKK5-TG  | 3007042 | 150 |
| 21 | Клема прохідна під запобіжник, 4-х ярусна, VIOK 1.5-D/TG/D/PE | 3011067 | 500 |
| 22 | Клема прохідна, 4-х ярусна VIOK 1.5-3D/PE | 2718206 | 50 |
| 23 | Перемичка-гребінець, 80 контактів, EB 80-DIK BU | 2715940 | 5 |
| 24 | Перемичка-гребінець, 80 контактів, EB 80-DIK RD | 2715953 | 5 |
| 25 | Усадковий кембрик - WMS 3,2 (EX5)R | 0800290 | 16 |
| 26 | Усадковий кембрик - WMS 4,8 (EX5)R | 0800291 | 8 |
| 27 | Перетворювач струму - MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP | 2810625 | 1 |
| 28 | Комутатор Ethernet - FL SWITCH 1004N-FX ST | 1085179 | 6 |
| 29 | QUINT4-PS/1AC/24DC/10 | 2904601 | 4 |
| 30 |  клема РЕ USLKG 16 N | 0443023 | 50 |
| 31 | Блок живлення Power supply unit - QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC  | 2904598 | 3 |
| 32 | кабельний канал CD 100х60 | 3240195 | 8 |
| 33 | кабельний канал CD 60х60 | 3240193 | 48 |
| 34 | кабельний канал CD 25х25 | 3240187 | 25 |
| 35 | FL SWITCH 1004N-FX SM - Industrial Ethernet Switch | 1085214 | 6 |
| 36 | Коробка розпайки оптики SM 6x SC duplex | 1019692 | 10 |
| 37 | Коробка розпайки оптики MM 6x ST duplex | 1019683 | 10 |
| 38 | Перемичка замість запобіжника,16A ST-K4 | 5025462 | 50 |
| 39 | FL SFP FX | 2891081 | 5 |
| 40 | FL SFP FX SM - Media module | 2891082 | 4 |