**Частотні перетворювачі ABB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Опис** | **Кількість шт.** |
| 1 | Перетворювач частоти ACS580-01-07A3-4+J400+L523 3 кВт | 3 |
| 2 | Перетворювач частоти ACS580-01-026A-4+J400+L523, 11 кВт | 1 |
| 3 | Перетворювач частоти ACS580-01-046A-4+J400+L523 22 кВт | 1 |
| 4 | Перетворювач частоти ACS580-07-0169A-4+F250+G327+G328 +G329+L523+Q951 90 кВт | 2 |
| 5 | К454 адаптер FPBA-01, Fieldbus kit, арт. 68469325 | 3 |