**СПЕЦИФІКАЦІЯ Schneider Electric**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Опис** | **Артикул** | **Кількість  шт.** |
| **1** | **Автомат 2П 32А** | **A9F79232** | **1** |
| **2** | **Автомат 1П 6А** | **A9F79106** | **3** |
| **3** | **Автомат 1П 10А** | **A9F79110** | **2** |
| **4** | **Автомат 1П 2А** | **A9F74102** | **110** |
| **5** | **Блок-контакт** | **A9A26924** | **30** |
| **6** | **Реле 24 VDC** | **RXG22BDPV** | **100** |
| **7** | **Автомат 3-фазний 400 A** | **LV540306** | **2** |
| **8** | **Блок - контакт автомату** | **GVAE20** | **27** |
| **9** | **Автомат 3-фазний, S00, 0,55kW** | **GV2P06** | **5** |
| **10** | **Автомат 3-фазний, S00, 3kW** | **GV2P14** | **5** |
| **11** | **Автомат 3-фазний, S0, 11kW** | **GV2P22** | **11** |
| **12** | **Автомат 3-фазний, S0, 15kW** | **GV2P32** | **4** |
| **13** | **Автомат 3-фазний, S2, 22kW** | **GV3P501** | **1** |
| **14** | **Автомат 3-фазний, S3, 37kW** | **GV3P73** | **1** |
| **15** | **Автомат 3-фазний 132kW (100-250A)** | **GV6P320F** | **1** |
| **16** | **Контактор S00, 4 kW (9 А.)** | **LC1D09P7** | **6** |
| **17** | **Контактор S0, 11 kW (25 А.)** | **LC1D25P7** | **8** |
| **18** | **Контактор S0, 18,5 kW (38 А.)** | **LC1D32P7** | **4** |
| **19** | **Контактор S2, 22 kW (50 А.)** | **LC1D50AP7** | **1** |
| **20** | **Контактор S3, 37 kW (80 А.)** | **LC1D80P7** | **1** |
| **21** | **Контактор S6, 110 kW (185 А.)** | **LC1F225P7** | **1** |
| **22** | **Реверсивна збірка 4 kW** | **LC2D09P7** | **4** |
| **23** | **Реверсивна збірка 11 kW** | **LC2D25P7** | **3** |
| **24** | **Блок - контакт автомату** | **29450** | **1** |
| **25** | **Автомат 3-фазний 200 A** | **C25F3TM200** | **3** |
| **26** | **Автомат 3-фазний 800 A** | **33487** | **1** |
| **27** | **Автомат 3П 63А** | **A9K24363** | **1** |
| **28** | **Розширювач полюcів** | **33622** | **2** |
| **29** | **тримач** | **LA9ZX01495** | **2** |
| **30** | **кришка** | **LA9ZX01573** | **2** |
| **31** | **адаптор 63А** | **LA9ZA32624** | **1** |
| **32** | **адаптор 250A** | **LV429372** | **3** |
| **33** | **адаптор шин** | **LA9ZX01243** | **2** |