|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **СПЕЦИФІКАЦІЯ SIEMTNS** |  |  |
| **№** | **Опис** | **Артикул** | **ШТ** |
| 1 | Модуль струмовий вимірювальний 0.3-3 (1,5kW) | 3UF7100-1AA00-0 | 7 |
| 2 | Модуль струмовий вимірювальний 2.4-25 (11kW) | 3UF7101-1AA00-0 | 30 |
| 3 | Модуль струмовий вимірювальний 10-100 (45kW) | 3UF7102-1AA00-0 | 12 |
| 4 | SIMOCODE pro C базовий модуль | 3UF7000-1AB00-0 | 36 |
| 5 | SIMOCODE pro V базовий модуль | 3UF7010-1AB00-0 | 15 |
| 6 | I/O модуль до Simocode Pro V (4 входи, 2 виходи) | 3UF7300-1AB00-0 | 15 |
| 7 | Кабель з'єдн. баз. мод. із стрм. 0,1м | 3UF7931-0AA00-0 | 10 |
| 8 | Кабель з'єдн. баз. мод. із стрм. 0,3м | 3UF7935-0AA00-0 | 12 |
| 9 | Кабель з'єдн. 0,025м | 3UF7930-0AA00-0 | 15 |
| 10 | Блок-контакт до F2 (SIRIUS 3RV2) | 3RV2901-1F | 46 |
| 11 | Блок-контакт до F3 | 5ST3011 | 20 |
| 12 | Реле проміжне LZX, 24VDC | LZS:RT4A4L24 | 120 |
| 13 | Автомат 3-фазний, S00, 0,25kW (0,7 ... 1 А.) | 3RV2011-0JA10 | 6 |
| 14 | Автомат 3-фазний, S00, 0,55kW (1,1 ... 1.6 А.) | 3RV2011-1AA10 | 8 |
| 15 | Автомат 3-фазний, S00, 0,75kW (1,4 ... 2 А.) | 3RV2011-1BA10 | 4 |
| 16 | Автомат 3-фазний, S00, 1,5kW (3,5 ... 5 А.) | 3RV2011-1FA10 | 3 |
| 17 | Автомат 3-фазний, S00, 4kW (7 ... 10 А.) | 3RV2011-1JA10 | 1 |
| 18 | Автомат 3-фазний, S00, 5,5kW (9 ... 12,5 А.) | 3RV2011-1KA10 | 17 |
| 19 | Автомат 3-фазний, S0, 11kW (20 ... 25 А.) | 3RV2021-4DA10 | 1 |
| 20 | Автомат 3-фазний, S2, 22kW (42 ... 52 А.) | 3RV2031-4WA10 | 5 |
| 21 | Автомат 3-фазний, S3, 30kW (54 ... 65 А.) | 3RV2031-4JA10 | 1 |
| 22 | Автомат 3-фазний 200kW (160-400A) | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 1 |
| 23 | Додатковий контакт для автомата 3VA | 3VA9988-0AA12 | 2 |
| 24 | Контактор S00, 7,5 kW (16 А.) | 3RT2018-1AP01 | 26 |
| 25 | Контактор S2, 22 kW (50 А.) | 3RT2036-1AP00 | 7 |
| 26 | Контактор S3, 30 kW (65 А.) | 3RT2037-1AP00 | 1 |
| 27 | - Рейка для S7-300 | 6ES7390-1AF30-0AA0 | 3 |
| 28 | - Блок живлення 24 VDC 5А. | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 6 |
| 29 | - CPU | 6ES7315-2EH14-0AB0 | 2 |
| 30 | - Карта пам’яті 512kB RAM | 6ES7953-8LJ31-0AA0 | 2 |
| 31 | - ET200M | 6ES7153-1AA03-0XB0 | 6 |
| 32 | - Комунікаційний процесор CP 343-1 Lean | 6GK7343–1CX10–0XE0 | 2 |
| 33 | - Модуль DIx32 S7300 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 12 |
| 34 | - Модуль DOx32 S7300 | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 6 |
| 35 | - Модуль AIx8 | 6ES7331-7NF00-0AB0 | 6 |
| 36 | - 40-полюсні ФРОНТАЛЬНІ З'ЄДНУВАЧ з кабелем | 6ES7922-3BD20-0AC0 | 28 |
| 37 | - Модуль оптичний для Profibus-DP, | 6GK1503-3CB00 | 15 |
| 38 | - Автомат 1П 6А | 5SL6106-7 | 16 |
| 39 | - Блок живлення 5А на DIN | 6EP1333-2BA20 | 4 |
| 40 | - З’єднувач для підключення до Profibus-DP | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 10 |
| 41 | - Реле -230В | LZS:RT4A4T30 | 20 |
| 42 | - Розетка 2-х полюсна, с заземлюючим контактом, Uн~230B, Iн=16А, | 5TE6800 | 4 |
| 43 | - Рубильник. Чорна ручка | 3LD2030-0TK11 | 7 |
| 44 | - Давач тиску 0-10бар | 7MF1567-3CA00-1AA1 | 2 |
| 45 | - SIMATIC DP, DP/DP coupler | 6ES7158-0AD01-0XA0 | 6 |
| 46 | - Панель оператора SIMATIC HMI | 6AG1123-2GB03-2AX0 | 1 |
| 47 | - Модуль інтерфейсний ASM 475 | 6GT2002-0GA10 | 2 |
| 48 | - 20-полюсні ФРОНТАЛЬНІ З'ЄДНУВАЧ | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | 2 |
| 49 | - Тримач міток Holder | 6GT2390-0AA00 | 50 |
| 50 | - RFID мітки D100 | 6GT2600-0AD10 | 50 |
| 51 | - RFID зчитувач RF250R | 6GT2821-5AC10 | 2 |
| 52 | - Антена для RFID зчитувача ANT 1 | 6GT2398-1CB00 | 2 |
| 53 | - Кабель під'єднання RFID зчитувача (5 м) | 6GT2891-4EH50 | 2 |
| 54 | - Кабель подовжувач під'єднання RFID зчитувача (5 м) | 6GT2891-4FH50 | 2 |
| 55 | - Перетворювач температури | 7NG3212-0NN00 | 10 |
| 56 | Кабель з'єдн. баз. мод. із стрм. 0,5м | 3UF7932-0AA00-0 | 1 |
| 57 | Пристрій плавного пуску 90kW | 3RW5536-6HA14 | 1 |
| 58 | Модуль струмовий вимірювальний 63-630A | 3UF7124-1BA01-0 | 3 |
| 59 | Кабель з'єдн. 2,5м | 3UF7933-0BA00-0 | 3 |
| 60 | Модуль AO8 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 1 |
| 61 | Модуль AIx8 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 3 |
| 62 | 20-полюсні ФРОНТАЛЬНІ З'ЄДНУВАЧ з кабелем | 6ES7922-3BD20-0AB0 | 3 |
| 63 | датчик тиску | 7MF1565-3BA00-1AA1 | 5 |
| 64 | Датчик розрідження | 7MF0300-1FD01-5AF2-Z A00+E01+Y01 | 4 |
| 65 | датчик тиску | 7MF1565-3CD00-1AA1 | 3 |
| 66 | Кабель антени | 6GT2815-0BH30 | 2 |
| 67 | Автомат 3-фазний 125kW (100-250A) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 3 |
| 68 | SIWAREX FTC | 7MH4900-3AA01 | 1 |
| 69 | SIWAREX U | 7MH4950-2AA01 | 1 |
| 70 | - Точка доступу SCALANCE W761-1 | 6GK5761-1FC00-0AA0 | 1 |
| 71 | - Клієнтський модуль SCALANCE W721-1 | 6GK5721-1FC00-0AA0 | 1 |
| 72 | - Антена ANT795-6MN | 6GK5795-6MN10-0AA6 | 2 |
| 73 | - Монтажна плита для антени ANT795-6MN | 6GK5795-6MN01-0AA6 | 2 |
| 74 | - Кабель антений SIMATIC NET Cable N-Connect male/male, 10 м | 6XV1875-5CN10 | 1 |
| 75 | - Кабель антений SIMATIC NET Cable N-Connect male/male, 5 м | 6XV1875-5CH50 | 2 |
| 76 | - Комутатор некерований | 6GK5005-0BA00-1AB2 | 1 |
| 77 | - Панель оператора SIMATIC HMI | 6AG1123-2GB03-2AX0 | 1 |
| 78 | - CPU S7-1200 | 6ES7211-1AE40-0XB0 | 1 |
| 79 | - Блок живлення 12V/24V VDC 4А. | 6EP3133-0TA10-0AY0 | 1 |
| 80 | - Зчитувач RFID міток RF680R | 6GT2811-6AA10-0AA0 | 2 |
| 81 | - Антена RF642A | 6GT2812-1GA08 | 3 |
| 82 | - Монтажна плита для зчитувача і антени | 6GT2890-2AB10 | 4 |
| 83 | - Кабель антений, 3 м | 6GT2815-0BH30 | 3 |
| 84 | - Кабель живлення 24 VDC, 2 м | 6GT2891-0PH50 | 2 |
| 85 | - Мітки RF620T | 6GT2810-3HC80 | 40 |
| 86 | - Мітки RF645T | 6GT2810-2HC05 | 40 |
| 87 | Модуль оптичний для Profibus-DP | 6GK1503-3CA01 | 2 |
| 88 | ІНТЕРФЕЙСНИЙ МОДУЛЬ | 6ES7460-1BA01-0AB0 | 1 |