|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Опис** | **Кількість шт.** |
| 1 | Перетворювач частоти ACS580-01-073A-4+J400+K454, 68 А, 37 кВт | 1 |
| 2 | Перетворювач частоти ACS580-01-169A-4+J400+K454+L501, 161 А, 90 кВт | 1 |
| 3 | Перетворювач частоти ACS580-07-246A-4+J400+K454, 234 А, 132 кВт | 1 |
| 4 | Перетворювач частоти ACS880-01-169A-3+B056+D150+E200 +K454, 169 А, 90 кВт | 1 |
| 5 | Пристрій плавного пуску PSTX300-600-70, 160 кВт, клас 10 , 1SFA898114R7000 | 1 |
| 6 | Пристрій плавного пуску PSTX470-600-70, 250 кВт, клас 10, 1SFA898116R7000 | 1 |
| 7 | Пристрій плавного пуску PSTX720-600-70, 400 кВт, клас 10, 1SFA898118R7000 | 1 |

**СПЕЦИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ФІРМИ ABB**