## Аркуш1
Технічне завдання на КПП виїзд, КПП вїзд
Фундаменти виконує Замовник Усі матеріали, вироби та механізми надає виконавець.
В комерційну пропозицію включити вартість 2 ох модулів : - Об’єми вказані на один модуль.
Нове будівництво виробництва гіпсокартонних виробів за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Дубовецька територіальна громада с. Дубівці, за межами с. Дубівці. (Модульна споруда КПП№1 В’їзд інв. №9/0009) (Модульна споруда КПП№2 Виїзд інв. №9/0010)
№ | Номенклатура (назва) | Од. вим | Кількість | Вартість матеріалів, з ПДВ грн | Вартість роботи, з ПДВ грн | Загальна сума з ПДВ, грн
1 | Виготовлення і монтаж металевого каркасу з профільних труб 100*80*3мм, 80*80*3мм, 80*60*3мм, 40*40*2мм, 40*20*2мм. (в т.ч. піскоструменева очистка, грунтування ХС 010 1шар не менше 40 мкм, фарбування ХВ-1100 в 2 шари по 40 мкм шар (світло-сірий RAL-7035). Зовнішні стійки 80*80*3 фарбуємо в RAL-9010. | т. | 1.9 |  |  | 0
2 | Покрівля односкатна: профілі сталеві листові ПК 20, - 0,7мм (RAL 9010), | м2 | 52 |  |  | 0
2.1 | Гідробар’єр (супердифузійна мембрана 135г/м2), утеплювач мінвата 150мм, щільністю 75кг/м3, паробарєр армований 90г/м2. | м2 | 52 |  |  | 0
3 | Водостічна система — KROP монтується в осях 1/А-Б , колір (RAL 9010) . Квадратна ринва водостоку KROP 135 mm, довжиною 7,3м. комплектуючі елементи до ринви (кронштейн ринви KROP -10шт., зливоприймач ринви прохідний KROP — 2шт., заглушка ринви KROP -2шт., з'єднувач ринви KROP — 1 шт.) | м.п | 7.3 |  |  | 0
3.1 | Квадратна труба KROP водосточна 80*80 mm, довжиною 6м., комплектуючі елементи до труби водостоку ( коліно труби 67 градусів водостоку KROP -6шт., хомут труби метал водостоку KROP — 6шт. Колір (RAL 9010) | м.п | 6 |  |  | 0
4 | Зовнішнє оздоблення: профілі сталеві листові ПС10 — 0,7мм. з полімерним покриттям (RAL 9010, RAL 2004 на висоті від 1000 до 2100). | м2 | 101 |  |  | 0
4.1 | Гідробар’єр (супердифузійна мембрана 135г/м2) | м2 | 101 |  |  | 0
4.2 | Виготовлення і монтаж фасонних елементів з листа плоского оцин. з полімерним покриттям RAL-9010 t-0,45мм і RAL-2004 t-0,45мм | м.п | 175 |  |  | 0
5 | Внутрішнє оздоблення стіни: стіни обшиваються дерев’яною вагонкою 12*90 мм, 1 сорту смерека. Покриття: грунт, шліфування дерев’яної вагонки, лазур акрилова біла і прозорий алкідний лак в два шари. | м2 | 63 |  |  | 0
5.1 | Внутрішнє утеплення стін з мінвати 150мм, щільністю 75кг/м3., паробар’єр армований 90г/м2., | м2 | 63 |  |  | 0
5.2 | Нарощування дерев’яного каркасу до товщини стінки 150мм. | м2 | 63 |  |  | 0
5.3 | Монтаж дерев'яного плінтуса шліфованого смерека, розмір 55*3000мм. | м.п | 32 |  |  | 0
5.4 | Монтаж дерев'яного багета шліфованого смерека, розмір 20*20*3000мм. | м.п. | 35 |  |  | 0
5.5 | Монтаж дерев'яного шліфованого внутрішнього і зовнішнього кута, смерека 40х40х3000 мм. | м.п | 55 |  |  | 0
6 | Стеля: обшивається дерев’яною вагонкою 12*90 мм. 1 сорту смерека. Покриття: грунт, шліфування дерев’яної вагонки, лазур акрилова біла і прозорий алкідний лак в два шари. | м2 | 21 |  |  | 0
7 | Підлога: Вологостійка плита OSB-3 15мм, утеплювач пінополістерол 100мм. | м2 | 21 |  |  | 0
7.1 | Ламінат Classen Expedition Дуб Асал тов.-8 мм., клас 33/42 з підкладкою під ламінат. | м2 | 18.1 |  |  | 0
7.2 | Комерційний лінолеум в колір ламінату. | м2 | 2.8 |  |  | 0
8 | Двері: металопластиковий профіль ( зов. Ral 9010 і внут. Ral -9010) з однокамерним склопакетом і замком, -вхідна група 900*2100мм. - 2 шт., - міжкімнатні 900*2100мм. - 1шт., - санвузол 800*2100мм. - 1шт термоплита. | м2 | 7.35 |  |  | 0
9 | Вікна: металопластиковий профіль ( зов. Ral 9010 і внут. Ral -9010) з однокамерним склопакетом - зовнішні поворотно-відкидні 600*1100мм. - 2 шт., 1200*1100мм. - 1шт., 2000*1100мм. - 1шт., 500*1100мм. - 1шт. (скло матове), 2000*1100мм. -1 шт. (з двома поворотно-відкидними віконечками для видачі документів 400*400мм.), - міжкімнатне 1100*1100мм. (глухе). | м2 | 8.7 |  |  | 0
10 | Виконання електромонтажних робіт згідно проекту (ЕТР). Ввідно-розподільчий щит, навісний, 600х500х250 мм, 380В, ІР66, фірми УЕК, ( аналог виробника "EATON", CS-65/250) | шт | 1 |  |  | 0
10.1 | Ввідний автоматичний вимикач 25A/3P, фірми PROMFAKTOR, ( аналог виробника "EATON", PL7-C25/3) | шт | 1 |  |  | 0
10.2 | Обмежувач перенапруг для трифазного вводу, 3Р, клас I+II або (В+С), фірми PROMFAKTOR, ( аналог виробника "EATON", SPBT12-280/3) | шт | 1 |  |  | 0
10.3 | Автоматичний вимикач 16А/1P фірми PROMFAKTOR, ( аналог виробника "EATON", PL6-C16/1) | шт | 2 |  |  | 0
10.4 | Автоматичний вимикач 10А/1P фірми PROMFAKTOR, ( аналог виробника "EATON", PL6-В10/1) | шт | 3 |  |  | 0
10.5 | Диференційний автоматичний вимикач 16А/2p/0,03А фірми PROMFAKTOR, ( аналог виробника "EATON", PFL6-16/1N/В/003) | шт | 7 |  |  | 0
10.6 | Автоматичний вимикач 2А/3P фірми PROMFAKTOR, ( аналог виробника "EATON", PL6-B2/3) | шт | 1 |  |  | 0
10.7 | Індикатор наявності фаз, однофазний фірми PROMFAKTOR, ( аналог виробника "EATON", UVA) | шт | 3 |  |  | 0
10.8 | Світильник вбудований/накладний, світлодіодний, 18 Вт, 4000K, IP20 фірми MAXUS, ( аналог виробника "ВАТРА" ,ДВО27У-16-001 Юпітер-LED-2) | шт | 2 |  |  | 0
10.9 | Світильник вбудований/накладний, світлодіодний, 36 Вт, 4000K, IP20 фірми MAXUS, ( аналог виробника "ВАТРА" ,ДВО27У-33-001 Юпітер-LED-2) | шт | 1 |  |  | 0
10.1 | Світильник накладний, світлодіодний, 16 Вт, 4000К, ІР65 фірми MAXUS, ( аналог виробника "ВАТРА" , ДББ28У-16-017 У3 Селена-LED-M) | шт | 1 |  |  | 0
10.11 | Світильник накладний, світлодіодний, 20 Вт, 4000К, ІР65 фірми MAXUS, ( аналог виробника "ВАТРА" , ДББ26У-20-106 У3 Селена-LED) | шт | 2 |  |  | 0
10.12 | Прожектор накладний, світлодіодний, 60 Вт, 4000K, IP65 фірми MAXUS, ( аналог виробника "ВАТРА" , ДО72У-60-01 У1) | шт | 1 |  |  | 0
10.13 | Світильник аварійний, вбудований/накладний, світлодіодний, 36 Вт, з блоком аварійного живлення, 4000К, ІР20 фірми MAXUS, ( аналог виробника "ВАТРА" , ДВО27У-33-001 Юпітер-LED-2 з БАЖ) | шт | 1 |  |  | 0
10.14 | Вимикач накладний одноклавішний, 250В, 10А, ІР55 фірми УЕК, ( аналог виробника "Schneider Electric" , Mureva) | шт | 2 |  |  | 0
10.15 | Вимикач накладний двоклавішний, 250В, 10А, ІР55 фірми УЕК, ( аналог виробника "Schneider Electric" , Mureva) | шт | 3 |  |  | 0
10.16 | Розетка накладна, 2Р+РЕ, 250В, 16А, ІР55 фірми УЕК, ( аналог виробника "Schneider Electric" , Mureva) | шт | 5 |  |  | 0
10.17 | Розетка накладна подвійна, 2Р+РЕ, 250В, 16А, ІР55 фірми УЕК, ( аналог виробника "Schneider Electric" , Mureva) | шт | 9 |  |  | 0
10.18 | Вбудована розподільча коробка для порожнистих стін, 100х100х50 мм, IP20 фірми "Schneider Electric" | шт | 11 |  |  | 0
10.19 | Гнучка гофрована ПВХ труба, DN=20, фірми "DKC" | м.п | 123 |  |  | 0
10.2 | Гнучка гофрована ПВХ труба, DN=16, фірми "DKC" | м.п | 104 |  |  | 0
10.21 | Хомут для гофрованої ПВХ труби, DN=16, фірми "DKC" | шт | 120 |  |  | 0
10.22 | Хомут для гофрованої ПВХ труби, DN=20, фірми "DKC" | шт | 150 |  |  | 0
10.23 | Кабель силовий, мідний, 3-жильний, 660 В ВВГнгд 3х2,5 -"Одескабель" | м.п | 108 |  |  | 0
10.24 | Кабель силовий, мідний, 3-жильний, 660 В ВВГнгд 3х1,5 -"Одескабель" | м.п | 104 |  |  | 0
10.25 | Кабель силовий, мідний, 4-жильний, вогнетривкий, 660/1000 В (N)HXH FE 180/E30 4х1,5 - "LAPP" | м.п | 15 |  |  | 0
10.26 | Провід силовий 1-жильний (жовто-зелений) ПВ3 1х6 - "Одескабель" | м.п | 5 |  |  | 0
11 | Опалення та вентиляція згідно проекту (OV). Кондиціонер прораховуємо тільки в кімнаті №1 (Кондецонер GREE GWH09QB-K3DNA2G) | шт | 1 |  |  | 0
11.1 | Електро витяжка “Домовент 100мм.” Санвузол. | шт | 1 |  |  | 0
11.2 | Радіатор електричний термія з механічним регулятором 1 кВт | шт | 2 |  |  | 0
12 | Водопровід та каналізацію згідно проекту (ВК). Змішувач для умивальника RJ BOSS (RBZ077-1) | шт | 1 |  |  | 0
12.1 | Раковина Kolo Idol M1115000U 50 см із сифоном | шт | 1 |  |  | 0
12.2 | Унітаз-компакт Cersanit 766 IVA 011 3/6 з поліпропіленовим сидінням з металевими кріпленнями | шт. | 1 |  |  | 0
12.3 | Лічильник холодної води крильчатий 1/2" | шт. | 1 |  |  | 0
12.4 | Труба каналізаційна поліпропіленова ø50x1,8 та фітинги | м.п | 5 |  |  | 0
12.5 | Труба каналізаційна зовнішня поліпропіленова ø110*3,2 та фітинги | м.п | 2 |  |  | 0
12.6 | Труба поліетиленова для холодної і гарячої води ø20-25мм., фітинги та краники | м.п | 10 |  |  | 0
| Разом: |  |  |  |  | 0