**СПЕЦИФІКЦІЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Кількість, шт** |
| **1** | Перетворювач частоти ACS580-01-09A5-4+J400+K454, 4 кВт | 2 |
| **2** | Перетворювач частоти ACS580-01-018A-4+J400+K454, 7,5 кВт | 2 |
| **3** | Перетворювач частоти ACS580-01-026A-4+J400+K454, 11 кВт | 2 |
| **4** | Перетворювач частоти ACS580-01-106A-4+J400+K454, 55 кВт | 1 |
| **5** | Перетворювач частоти ACS580-07-0206A-4+F250+G327+G328 +G329+K454+L504+L523, 110 кВт | 1 |
| **6** | Перетворювач частоти ACS580-07-0246A-4+F250+G327+G328 +G329+K454+L504+L523, 132 кВт | 2 |
| **7** | Перетворювач частоти ACS580-07-0363A-4+F250+G327+G328 +G329+K454+L504+L523, 200 кВт | 2 |
| **8** | Пристрій плавного пуску PSTX105-600-70, 45 кВт, клас 30, 1SFA898109R7000 | 1 |
| **9** | Пристрій плавного пуска PSTX470-600-70, 200 кВт, клас 30, 1SFA898116R7000 | 1 |
| **10** | Модуль зв’язку FPBA-01, арт. 68469325 | 7 |
| **11** | Модуль зв'язку Profibus DP RPBA-01 арт. 64606859 | 7 |