|  |
| --- |
| **Специфікація Phoenix Contact** |
| **№** | **Опис** | **Артикул** | **Кількість шт.** |
| 1 | CLIPFIX 35 - Кінцевий стопор | 3022218 | 1550 |
| 2 | SP 2,5/ 1-M - Штекер - пружинний зажим  | 3043043 | 450 |
| 3 | SP 2,5/ 1-R - Штекер - пружинний зажим  | 3043077 | 100 |
| 4 | SP 2,5/ 1-L BU - Штекер - пружинний зажим  | 3043022 | 100 |
| 5 | SP 2,5/ 1-M BU - Штекер - пружинний зажим  | 3043051 | 1650 |
| 6 | SP 2,5/ 1-R BU - Штекер - пружинний зажим  | 3043080 | 50 |
| 7 | ST 2,5-TWIN/ 1P - Прохідна клема Січення: 0,08 мм² - 4 мм², | 3042117 | 900 |
| 8 | ST 2,5-TWIN/ 1P BU - Прохідна клема Січення: 0,08 мм² - 4 мм², | 3042104 | 2100 |
| 9 | D-ST 2,5-TWIN - Кінцевая кришка, Довжина: 60,5 мм, Ширина: 2,2 мм, Висота: 29 мм,  | 3030488 | 300 |
| 10 | PR/2 - Защіпка - 2 полюса | 3040630 | 550 |
| 11 | PZ/4 - Розгрузка від натягу | 3040643 | 250 |
| 12 | FBS 3-5 - Перемичка, Полюсів: 3, Колір: червоний |  3030174 | 50 |
| 13 | OTTA 6 - Універсальная клемма, січення: 0,1 - 6 мм² | 790433 | 300 |
| 14 | D-OTTA 6 - Кінцевая крышка, для OTTA 6 | 790417 | 200 |
| 15 | OTTA 6-PE - Універсальная клемма PE, січення: 0,1 - 6 мм² | 790527 | 100 |
| 16 | OTTA 25-M6 - Універсальная клемма, січення: 1 - 25 мм² | 790491 | 100 |
| 17 | D-OTTA 25 - Кінцевая крышка, для OTTA 25 | 790514 | 100 |
| 18 | ST 2,5 - Прохідна клема 0,08 мм² - 4 мм² | 3031212 | 600 |
| 19 | ST 2,5 PE - Прохідна клема PE 0,08 мм² - 4 мм² | 3031238 | 200 |
| 20 | Блок живлення постійного струму, QUINT4-PS/1AC/24DC/20 | 2904602 | 4 |
| 21 | Клема прохідна, 2-х ярусна, UKK5 | 2774017 | 150 |
| 22 | Клема прохідна під запобіжник, 2-х ярусна, UKK5-TG  | 3007042 | 100 |
| 23 | Клема прохідна під запобіжник, 4-х ярусна, VIOK 1.5-D/TG/D/PE | 3011067 | 1000 |
| 24 | Клема прохідна, 4-х ярусна VIOK 1.5-3D/PE | 2718206 | 150 |
| 25 | Штекер для запобіжників, 5х20мм ST-SI-UK4 | 0921011 | 300 |
| 26 | Перемичка-гребінець, 80 контактів, EB 80-DIK BU | 2715940 | 9 |
| 27 | Перемичка-гребінець, 80 контактів, EB 80-DIK RD | 2715953 | 1 |
| 28 | Усадковий кембрик - WMS 3,2 (EX5)R | 0800290 | 21 |
| 29 | Усадковий кембрик - WMS 4,8 (EX5)R | 0800291 | 4 |
| 30 | Комутатор Ethernet - FL SWITCH 1004N-FX ST | 1085179 | 2 |
| 31 | Коробка розпайки оптики SM 6x SC duplex FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 | 1019692 | 5 |
| 32 | Коробка розпайки оптики MM 6x ST duplex FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 | 1019683 | 8 |
| 33 | UKH 50 - Універсальная клемма, січення: 25 - 50 мм² | 3009118 | 10 |
| 34 | UKH 240 - Універсальная клемма, січення: 70 - 240 мм² | 3010217 | 3 |
| 35 | Блок живлення постійного струму, TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS | 2903147 | 6 |
| 36 | CD 100X80 - Кабельный канал | 3240201 | 8 |
| 37 | кабельний канал CD 60х60 | 3240193 | 54 |
| 38 | кабельний канал CD 25х25 | 3240187 | 48 |
| 39 | Фільтр 230VAC/220VDC 10A FIL-1S-1-10А-230AC-PT EMC  | 1292319 | 5 |
| 40 | Розрядник VAL-MS 230/FM | 2839130 | 15 |
| 41 | Клема заземлення USLKG 16 N  | 443023 | 150 |
| 42 | модуль, волоконно-оптичний FL SFP FX | 2891081 | 25 |
| 43 | модуль, волоконно-оптичний FL SFP FX SM | 2891082 | 15 |
| 44 | RAD-RUGGED-BOX-CONF: шафа ударостійкадля пристроїв Radioline, ІР66, внутрішній склад -конфігурований 1091638/2400/DAIO6/-/- | 1091638 | 4 |
| 45 | Ненаправлена Антена RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 Н | 2885919 | 4 |