**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАЗВА** | **КОД** | **КІЛЬКІСТЬ** | |
| 1 | Шафа з МП (1шт/компл.) 1200x2000x600 | VX8206000 | 1 | ШТ |
| 2 | Шафа без МП (1шт/компл.) | VX8806010 | 23 | ШТ |
| 3 | Шафа з МП (1шт/компл.) 800x600x2000 | VX8806000 | 7 | ШТ |
| 4 | зєднувач шаф (6шт/упак.) | VX8617506 | 19 | КОМПЛ |
| 5 | монтажний рельс (4шт/упак.) | VX8617720 | 104 | КОМПЛ |
| 6 | Профіль 23x64 x2000 (4шт/компл.) | VX8617200 | 13 | КОМПЛ |
| 7 | Системне шасі 23 x 64 mm, внітрішній рівень, 600 | VX8617130 | 5 | КОМПЛ |
| 8 | Закладні гайки, M6, з контактуванням, до товщини металу: 0,8-2 mm | EL2094200 | 7 | КОМПЛ |
| 9 | саморізи 4,8х16 (300 шт./упаковка) | SZ2487000 | 12 | КОМПЛ |
| 10 | шина мідна 30х10х2400 (3шт/упак.) | SV3586005 | 7 | КОМПЛ |
| 11 | Гнучка шина, ШВ: 32x10 mm, Д: 2000 mm | SV3574005 | 6 | ШТ |
| 12 | Плоскі клеми | SV3554000 | 15 | КОМПЛ |
| 13 | тримач шинних збірок з внутрішним кріпленням (4шт/упак) | SV9340000 | 9 | КОМПЛ |
| 14 | Клемна шина Earth rail | DK7113000 | 12 | ШТ |
| 15 | Пластина монтажна | TS8612400 | 3 | КОМПЛ |
| 16 | адаптер 63А | SV9342210 | 107 | ШТ |
| 17 | адаптер 125А | SV9342240 | 18 | ШТ |
| 18 | піддон основи | SV9340130 | 10 | КОМПЛ |
| 19 | Торцева кришка | SV9340070 | 1 | КОМПЛ |
| 20 | Блок підключення, 800 A, 690 V, 3-pole, 90-300 mm² | SV9342311 | 3 | КОМПЛ |
| 21 | кронштейн крiплення (20шт./упак.) скоба пряма | SZ2365000 | 13 | КОМПЛ |
| 22 | кронштейн крiплення (20шт./упак.) скоба похила | SZ2366000 | 20 | КОМПЛ |
| 23 | Бокова стінка (2шт/компл.) | VX8106245 | 7 | КОМПЛ |
| 24 | Комплектна шафа, ШВГ: 380x300x210 мм, | AX1031000 | 6 | ШТ |
| 25 | Кабельна шина | SM5001081 | 16 | ШТ |
| 26 | Секційна монтажна панель | KX1565800 | 142 | ШТ |
| 27 | DIN-рейка 35х15.0х2000 (6шт/упак.) | SZ2313150 | 18 | КОМПЛ |
| 28 | Монтажний кутник | SZ4597000 | 35 | КОМПЛ |
| 29 | навісна шафка | AX1057000 | 10 | ШТ |