|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Опис** | **Артикул** | **Кількість** |
| 1 | буферна батарея | 6ES7971-0BA00 | 22 |
| 2 | - Рубильник. Чорна ручка | 3LD2030-0TK11 | 3 |
| 3 | Вставка плавка, In=160A 1 | 3NE1224-2 | 3 |
| 4 | Вставка плавка, In=500A 2 | 3NE1334-2 | 3 |
| 5 | Розєднувач 10 … 250А 1 | 3NP5260-0CA10 | 1 |
| 6 | Розєднувач 10 … 400А 2 | 3NP5360-0CA10 | 1 |
| 7 | Реверсивна збірка 4 kW | 3RA2316-8XB30-1AP0 | 19 |
| 8 | Контактор S12, 200 kW (400 А.) | 3RT1075-6AP36 | 1 |
| 9 | Контактор S00, 7,5 kW (16 А.) | 3RT2018-1AP01 | 48 |
| 10 | Контактор S0, 11 kW (25 А.) | 3RT2026-1AP00 | 1 |
| 11 | Контактор S0, 18,5 kW (38 А.) | 3RT2028-1AP00 | 2 |
| 12 | Контактор S2, 22 kW (50 А.) | 3RT2036-1AP00 | 8 |
| 13 | Контактор S3, 30 kW (65 А.) | 3RT2037-1AP00 | 3 |
| 14 | Контактор S3, 37 kW (80 А.) | 3RT2038-1AP00 | 7 |
| 15 | Контактор S3, 45 kW (95 А.) | 3RT2046-1AP00 | 3 |
| 16 | Контактор S6, 55 kW (115 А.) | 3RT2047-1AP00 | 3 |
| 17 | Автомат 3-фазний, S00, 0,55kW (1,1 ... 1.6 А.) | 3RV2011-1AA10 | 3 |
| 18 | Автомат 3-фазний, S00, 0,75kW (1,4 ... 2 А.) | 3RV2011-1BA10 | 13 |
| 19 | Автомат 3-фазний, S00, 1,5kW (3,5 ... 5 А.) | 3RV2011-1FA10 | 25 |
| 20 | Автомат 3-фазний, S00, 2,2kW (4,5 ... 6,3 А.) | 3RV2011-1GA10 | 4 |
| 21 | Автомат 3-фазний, S00, 3kW (5,5 ... 8 А.) | 3RV2011-1HA10 | 12 |
| 22 | Автомат 3-фазний, S00, 5,5kW (9 ... 12,5 А.) | 3RV2011-1KA10 | 19 |
| 23 | Автомат 3-фазний, S0, 7,5kW (14 ... 20 А.) | 3RV2021-4BA10 | 7 |
| 24 | Автомат 3-фазний, S0, 11kW (20 ... 25 А.) | 3RV2021-4DA10 | 4 |
| 25 | Автомат 3-фазний, S0, 15kW (27 ... 32 А.) | 3RV2021-4EA10 | 4 |
| 26 | Автомат 3-фазний, S3, 30kW (54 ... 65 А.) | 3RV2031-4JA10 | 6 |
| 27 | Автомат 3-фазний, S2, 18,5kW (28 ... 36 А.) | 3RV2031-4PA10 | 4 |
| 28 | Автомат 3-фазний, S2, 22kW (42 ... 52 А.) | 3RV2031-4WA10 | 11 |
| 29 | Автомат 3-фазний, S3, 37kW (57 ... 75 А.) | 3RV2041-4KA10 | 8 |
| 30 | Автомат 3-фазний, S3, 45kW (80 ... 100 А.) | 3RV2041-4MA10 | 4 |
| 31 | Блок-контакт до F2 (SIRIUS 3RV2) | 3RV2901-1F | 84 |
| 32 | Плавний пуск двигуна, 200kW | 3RW5546-6HA14 | 2 |
| 33 | SIMOCODE pro C базовий модуль | 3UF7000-1AB00-0 | 62 |
| 34 | SIMOCODE pro V базовий модуль | 3UF7010-1AB00-0 | 26 |
| 35 | Модуль струмовий вимірювальний 0.3-3 (1,5kW) | 3UF7100-1AA00-0 | 37 |
| 36 | Модуль струмовий вимірювальний 2.4-25 (11kW) | 3UF7101-1AA00-0 | 38 |
| 37 | Модуль струмовий вимірювальний 10-100 (45kW) | 3UF7102-1AA00-0 | 17 |
| 38 | Модуль струмовий вимірювальний 20-200 (90kW) | 3UF7103-1BA00-0 | 1 |
| 39 | Модуль струмовий вимірювальний 63-630 (315kW) | 3UF7104-1BA00-0 | 2 |
| 40 | I/O модуль до Simocode Pro V (4 входи, 2 виходи) | 3UF7300-1AB00-0 | 12 |
| 41 | Кабель з'єдн. 0,025м | 3UF7930-0AA00-0 | 25 |
| 42 | Кабель з'єдн. баз. мод. із стрм. 0,1м | 3UF7931-0AA00-0 | 78 |
| 43 | Кабель з'єдн. баз. мод. із стрм. 0,5м | 3UF7932-0AA00-0 | 2 |
| 44 | Кабель з'єдн. баз. мод. із стрм. 0,3м | 3UF7935-0AA00-0 | 23 |
| 45 | Автомат 3-фазний, 75kW (63 ... 160 А.) | 3VA2216-5MN32-0AA0 | 2 |
| 46 | Автомат 3-фазний 125kW (100-250A) | 3VA2325-5MN32-0AA0 | 2 |
| 47 | Автомат 3-фазний 200kW (160-400A) | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 2 |
| 48 | Автомат 3-фазний 400kW (320-800A) | 3VA2580-5MN32-0AA0 | 4 |
| 49 | Додатковий контакт для автомата 3VA | 3VA9988-0AA12 | 8 |
| 50 | Вимикач автоматичний 1-фазний 2A, 230VAC - 24VDC | 5SL6102-7 | 251 |
| 51 | - Автомат 1П 6А | 5SL6106-7 | 22 |
| 52 | - Автомат 1П 10А | 5SL6110-7 | 8 |
| 53 | - Блок-контакт на автомати | 5ST3011 | 94 |
| 54 | - Розетка 2-х полюсна, с заземлюючим  контактом, Uн~230B, Iн=16А, | 5TE6800 | 3 |
| 55 | KTP400 Basic PN | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 2 |
| 56 | SIMATIC HMI TP700 COMFORT | 6AV2124-0GC01-0AX0 | 2 |
| 57 | - Блок живлення 5А на DIN | 6EP1333-2BA20 | 8 |
| 58 | - ІНТЕРФЕЙСНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЕРА ET200M | 6ES7153-1AA03-0XB0 | 12 |
| 59 | - SIMATIC DP, DP/DP coupler | 6ES7158-0AD01-0XA0 | 1 |
| 60 | Контролер CPU 1214C DC/DC/DC | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 2 |
| 61 | Модуль виходів DQ 16x24VDC | 6ES7222-1BH32-0XB0 | 4 |
| 62 | Модуль AI 4x13BIT/AQ 2x14BIT\_1 | 6ES7234-4HE32-0XB0 | 4 |
| 63 | - Блок живлення 24 VDC 5А. | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 4 |
| 64 | Модуль DI16x24V | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 4 |
| 65 | - Модуль DIx32 S7300 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 16 |
| 66 | - Модуль DOx32 S7300 | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 6 |
| 67 | Модуль DO16 REL | 6ES7322-1HH01-0AA0 | 3 |
| 68 | Модуль 8 AI | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 15 |
| 69 | Модуль AIx8 S7300 | 6ES7331-7NF00-0AB0 | 7 |
| 70 | - Модуль AOx8 S7300 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 5 |
| 71 | - Рейка для S7-300 | 6ES7390-1AF30-0AA0 | 6 |
| 72 | - Монтажна стiйка | 6ES7400-1TA01-0AA0 | 1 |
| 73 | - Блок живлення 24 VDC 10А. | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 1 |
| 74 | - CPU | 6ES7414-3XM07-0АВ0 | 2 |
| 75 | модуль AI8 S7-400 | 6ES7431-0HH00-0AB0 | 8 |
| 76 | модуль AO8 S7-400 | 6ES7432-1HF00-0AB0 | 1 |
| 77 | 20-полюсні ФРОНТАЛЬНІ З'ЄДНУВАЧ з кабелем | 6ES7922-3BF00-0AB0 | 10 |
| 78 | - 40-полюсні ФРОНТАЛЬНІ З'ЄДНУВАЧ з кабелем | 6ES7922-3BF00-0AC0 | 32 |
| 79 | - Карта пам’яті 4MB RAM | 6ES7952-1AM00-0AA0 | 1 |
| 80 | - З’єднувач для підключення до Profibus-DP | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 52 |
| 81 | OLM/G12 | 6GK1503-3CB00 | 17 |
| 82 | Комунікаційний процесор | 6GK7443-5DX05-0XE0 | 4 |
| 83 | ULTRAMAT 23 | 7MB2338-0AD16-3NL1-ZA13 | 1 |
| 84 | Датчик тиску SITRANS P320 | 7MF0300-1FD01-5LF2-Z A01+D42+E49+H02+Y01+Y21 | 7 |
| 85 | Перетворювач тиску | 7MF1567-3CB00-1AA1 | 3 |
| 86 | SIWAREX FTA | 7MH4900-2AA01 | 1 |
| 87 | SIWAREX FTC | 7MH4900-3AA01 | 2 |
| 88 | Temperature transmitter | 7NG3212-0NN00 | 50 |
| 89 | - Реле 24 VDC | LZS:RT4A4L24 | 290 |
| 90 | - Реле -230В | LZS:RT4A4T30 | 30 |
| 91 | CPU S7-400 | 6ES7417-4XT07-0AB0 | 2 |