| № | Опис | Артикул | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шафа без МП (1шт/компл.) | VX8806010 | 49 шт |
| 2 | Шафа з МП (1шт/компл.) 800x600x2000 | VX8806000 | 21 шт |
| 3 | Шафа з МП (1шт/компл.) 1200x2000x600 | VX8206000 | 7 шт |
| 4 | Бокова стінка (2шт/компл.) | VX8106245 | 16 комп |
| 5 | Профіль 23x64 x2000 (4шт/компл.) | VX8617200 | 30 комп |
| 6 | монтажний рельс (4шт/упак.) | VX8617720 | 197 комп |
| 7 | кронштейн крiплення (20шт./упак.) скоба похила | SZ2366000 | 34 комп |
| 8 | кронштейн крiплення (20шт./упак.) скоба пряма | SZ2365000 | 15 комп |
| 9 | тримач шинних збірок з внутрішним кріпленням (4шт/упак) | SV9340000 | 35 комп |
| 10 | DIN-рейка 35х15.0х2000 (6шт/упак.) | SZ2313150 | 21 комп |
| 11 | саморізи 4,8х16 (300 шт./упаковка) | SZ2487000 | 11 комп |
| 12 | зєднувач шаф (6шт/упак.) | VX8617506 | 40 комп |
| 13 | шина мідна 30х10х2400 (3шт/упак.) | SV3586005 | 19 комп |
| 14 | адаптер 63А | SV9342210 | 124 шт |
| 15 | адаптер 800 А | SV9342280 | 5 шт |
| 16 | піддон основи | SV9340130 | 15 комп |
| 17 | захисний кожух | SV9340210 | 13 комп |
| 18 | зєднувач шин | SV9320030 | 26 комп |
| 19 | адаптер 125А | SV9342240 | 43 шт |
| 20 | Секційна монтажна панель | KX1565800 | 143 шт |
| 21 | навісна шафка 500x500 | AX1050000 | 7 шт |
| 22 | Поворотний замок | SZ2420010 | 5 шт |
| 23 | адаптер 250А | SV9342270 | 6 шт |
| 24 | Секційна монтажна панель велика | VX8617520 | 30 шт |
| 25 | Обзорне вікно | HD4000082 | 1 шт |
| 26 | Монтажна плата (4шт/упак) | TS8612400 | 16 комп |
| 27 | навісна шафка 600x600 | AX1054000 | 2 шт |
| 28 | Шина заземлення | DK7113000 | 39 шт |
| 29 | навісна шафка 300x300 | AX1003000 | 3 шт |
| 30 | Системне шасі 23 x 64 mm, внітрішній рівень, 600 | VX8617130 | 3 комп |
| 31 | Закладні гайки, M6, з контактуванням, до товщини металу: 0,8-2 mm | EL2094200 | 4 комп |
| 32 | Блок підключення, 800 A, 690 V, 3-pole, 90-300 mm² | SV9342311 | 1 комп |
| 33 | Комплектна шафа, ШВГ: 380x300x210 мм, | AX1031000 | 3 шт |
| 34 | Кабельна шина | SM5001081 | 15 шт |
| 35 | Комплектна шафа, ШВГ: 500x700x250 мм, | AX1057000 | 3 шт |