| № | Опис | Артикул | Кількість шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль струмовий вимірювальний 0.3-3 (1,5kW) | 3UF7100-1AA00-0 | 34 |
| 2 | Модуль струмовий вимірювальний 2.4-25 (11kW) | 3UF7101-1AA00-0 | 58 |
| 3 | Модуль струмовий вимірювальний 10-100 (45kW) | 3UF7102-1AA00-0 | 25 |
| 4 | Модуль струмовий вимірювальний 63-630 (315kW) | 3UF7104-1BA00-0 | 1 |
| 5 | SIMOCODE pro C базовий модуль | 3UF7000-1AB00-0 | 60 |
| 6 | SIMOCODE pro V базовий модуль | 3UF7010-1AB00-0 | 23 |
| 7 | I/O модуль до Simocode Pro V (4 входи, 2 виходи) | 3UF7300-1AB00-0 | 36 |
| 8 | Кабель з'єдн. баз. мод. із стрм. 0,1м | 3UF7931-0AA00-0 | 99 |
| 9 | Кабель з'єдн. баз. мод. із стрм. 0,3м | 3UF7935-0AA00-0 | 21 |
| 10 | Кабель з'єдн. баз. мод. із стрм. 0,5м | 3UF7932-0AA00-0 | 1 |
| 11 | Кабель з'єдн. 0,025м | 3UF7930-0AA00-0 | 36 |
| 12 | Блок-контакт до F2 (SIRIUS 3RV2) | 3RV2901-1F | 49 |
| 13 | Вимикач автоматичний 1-фазний 2A, 230VAC - 24VDC | 5SL6102-7 | 390 |
| 14 | Блок-контакт до F3 | 5ST3011 | 180 |
| 15 | Реле проміжне LZX, 24VDC | LZS:RT4A4L24 | 200 |
| 16 | Автомат 3-фазний, S00, 0,75kW (1,4 ... 2 А.) | 3RV2011-1BA10 | 8 |
| 17 | Автомат 3-фазний, S00, 1,5kW (3,5 ... 5 А.) | 3RV2011-1FA10 | 5 |
| 18 | Автомат 3-фазний, S00, 2,2kW (4,5 ... 6,3 А.) | 3RV2011-1GA10 | 10 |
| 19 | Автомат 3-фазний, S00, 5,5kW (9 ... 12,5 А.) | 3RV2011-1KA10 | 10 |
| 20 | Автомат 3-фазний, S0, 7,5kW (14 ... 20 А.) | 3RV2021-4BA10 | 2 |
| 21 | Автомат 3-фазний, S0, 15kW (27 ... 32 А.) | 3RV2021-4EA10 | 4 |
| 22 | Автомат 3-фазний, S2, 18,5kW (28 ... 36 А.) | 3RV2031-4PA10 | 1 |
| 23 | Автомат 3-фазний, S2, 22kW (42 ... 52 А.) | 3RV2031-4WA10 | 5 |
| 24 | Автомат 3-фазний, S3, 37kW (57 ... 75 А.) | 3RV2041-4KA10 | 2 |
| 25 | Автомат 3-фазний, S3, 45kW (80 ... 100 А.) | 3RV2041-4MA10 | 2 |
| 26 | Автомат 3-фазний 200kW (160-400A) | 3VA2440-5MN32-0AA0 | 2 |
| 27 | Автомат 3-фазний 400kW (320-800A) | 3VA2580-5MN32-0AA0 | 1 |
| 28 | Додатковий контакт для автомата 3VA | 3VA9988-0AA12 | 2 |
| 29 | Контактор S00, 7,5 kW (16 А.) | 3RT2018-1AP01 | 27 |
| 30 | Контактор S0, 18,5 kW (38 А.) | 3RT2028-1AP00 | 5 |
| 31 | Контактор S2, 22 kW (50 А.) | 3RT2036-1AP00 | 5 |
| 32 | Контактор S3, 37 kW (80 А.) | 3RT2038-1AP00 | 2 |
| 33 | Контактор S3, 45 kW (95 А.) | 3RT2046-1AP00 | 2 |
| 34 | Контактор S10, 132 kW (265 А.) | 3RT1065-6AP36 | 1 |
| 35 | Реверсивна збірка 4 kW | 3RA2316-8XB30-1AP0 | 8 |
| 36 | - Рейка для S7-300 | 6ES7390-1AF30-0AA0 | 7 |
| 37 | - Блок живлення 24 VDC 5А. | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 6 |
| 38 | - ET200M | 6ES7153-1AA03-0XB0 | 7 |
| 39 | - Модуль DIx32 S7300 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 12 |
| 40 | - Модуль DOx32 S7300 | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 5 |
| 41 | - Модуль AIx8 | 6ES7331-7NF00-0AB0 | 4 |
| 42 | - Модуль AOx8 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 5 |
| 43 | - 40-полюсні ФРОНТАЛЬНІ З'ЄДНУВАЧ з кабелем | 6ES7922-3BF00-0AC0 | 18 |
| 44 | - Модуль оптичний для Profibus-DP, | 6GK1503-3CB00 | 14 |
| 45 | - Автомат 1П 10А | 5SL6110-7 | 78 |
| 46 | - Автомат 1П 6А | 5SL6106-7 | 50 |
| 47 | - Блок живлення 5А на DIN | 6EP1333-2BA20 | 7 |
| 48 | - З’єднувач для підключення до Profibus-DP | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 90 |
| 49 | - Реле -230В | LZS:RT4A4T30 | 10 |
| 50 | - Розетка 2-х полюсна, с заземлюючим контактом, Uн~230B, Iн=16А, | 5TE6800 | 10 |
| 51 | - Рубильник. Чорна ручка | 3LD2030-0TK11 | 11 |
| 52 | - Перетворювач температури | 7NG0310-0BA00-0AA0 | 33 |
| 53 | Датчик тиску | 7MF1567-3CB00-1AA1 | 7 |
| 54 | Рейка S7-1500 | 6ES7590-1AF30-0AA0 | 1 |
| 55 | Блок живлення S7-1500, PS 60W 120/230V AC/DC | 6ES7507-0RA00-0AB0 | 1 |
| 56 | CPU 1516-3 PN/DP, 2MB Prog., 7,5MB Data | 6ES7516-3AP03-0AB0 | 1 |
| 57 | SIMATIC OPC UA S7-1500 Medium | 6ES7823-0BA00-1CA0 | 1 |
| 58 | SIMATIC S7 Memory Card, 24 MB | 6ES7954-8LF04-0AA0 | 1 |
| 59 | S7-1500, DI 32x24VDC BA | 6ES7521-1BL10-0AA0 | 5 |
| 60 | S7-1500, DQ 32x24VDC/0.5A BA | 6ES7522-1BL10-0AA0 | 2 |
| 61 | S7-1500, AI 8xU/I HS | 6ES7531-7NF10-0AB0 | 2 |
| 62 | Frontconnector Push-in (35mm Mod.) | 6ES7592-1BM00-0XB0 | 3 |
| 63 | S7-1500, AQ 8xU/I HS | 6ES7532-5HF00-0AB0 | 1 |
| 64 | Communication processor CP 1543-1 | 6GK7543-1AX10-0XE0 | 1 |
| 65 | SIMOCODE pro V базовий модуль | 3UF7011-1AB00-0 | 37 |
| 66 | Панель оператора KTP700 PN | 6AV2123-2GB03-0AX0 | 1 |
| 67 | IE FC TP Standard Cable, 500 m | 6XV1840-2AT50 | 1 |
| 68 | Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2 | 6GK1901-1BB10-2AE0 | 1 упак |
| 69 | IE FC RJ45 Plug 90 2x2 (50 pieces) | 6GK1901-1BB20-2AE0 | 1 упак |
| 70 | SCALANCE XB216 (PN) | 6GK5216-0BA00-2AB2 | 1 |
| 71 | SCALANCE XB008 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | 7 |
| 72 | IE FC RJ45 Plug 145 2x2 (50 pieces) | 6GK1901-1BB30-0AE0 | 1 упак |
| 73 | Автомат 2п 40А | 5SL6240-7 | 6 |
| 74 | Модуль струмовий вимірювальний 20-200 (90kW) | 3UF7103-1BA00-0 | 2 |
| 75 | Рейка S7-400, UR2 RACK, 9 SLOTS | 6ES7400-1JA01-0AA0 | 2 |
| 76 | PS407 POWER SUPPLY,120/230V UC,5V DC/10A | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 2 |
| 77 | Контролер CPU414-3, 4 MB, 3 INTERFACES | 6ES7414-3XM07-0AB0 | 1 |
| 78 | Карта пам'яті SIMATIC S7, MEMORY CARD | 6ES7952-1AS00-0AA0 | 1 |
| 79 | Інтерфейсний модуль INTERFACE MOD. DP-MASTER F. S7-400 | 6ES7964-2AA04-0AB0 | 1 |
| 80 | Комунікаційний процесор CP 443-1 | 6GK7443-1EX30-0XE0 | 2 |
| 81 | Модуль SM421, 32DI, DC24V | 6ES7421-1BL01-0AA0 | 9 |
| 82 | Модуль SIMATIC S7-400, SM 422 | 6ES7422-1BL00-0AA0 | 3 |
| 83 | Фронт штекер S7-400 FRONT CONN. W. SINGLE CORES 2.5M | 6ES7922-4BC50-0AD0 | 12 |
| 84 | Модуль SM331, 8AI, 9/12/14Bit | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 16 |
| 85 | Фронт штекер, 20pin, spring Cont. | 6ES7392-1BJ00-0AA0 | 16 |
| 86 | Фронт штекер S7-300 FrontCon. Single co 2.5 m Crimp | 6ES7922-3BC50-0AC0 | 5 |
| 87 | CPU 414-2, MPI/DP, 2 MB | 6ES7414-2XL07-0AB0 | 2 |
| 88 | SIMATIC DP, DP/DP coupler | 6ES7158-0AD01-0XA0 | 2 |
| 89 | Карта пам'яті SIMATIC S7, MEMORY CARD | 6ES7952-1AP00-0AA0 | 2 |
| 90 | Датчик тиску SITRANS P320 | 7MF0300-1FD01-5LF2-Z A01+D42+E49+H02+Y01+Y21 Діапазон тиску -100...100 mbar, Y21 unit gauge | 10 |