Тендерне завдання

на закупівлю та виконання монтажних робіт по встановленню

автоматичних шлагбаумів. Організований заїзд, який знаходиться за адресою: с. Ямниця, Івано-Франківського р-н, Івано-Франківської обл.

с. Ямниця

2025 р.

Предметом тендеру є закупівля та виконання монтажних робіт по встановленню автоматичного шлагбауму в кількості 1 шт.

Для участі у тендері, який відбудеться учасники повинні подати тендерні пропозиції.

Тендерна пропозиція повинна містити :

- Цінову пропозицію яка включає:

- Вартість обладнання,

- Вартість монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

- Терміни виконання робіт

- Умови оплати

- ПІБ та номер телефону уповноваженої особи від компанії Виконавця вести переговори.

Тендерна пропозиція повинна включати всі витрати, які можуть виникнути в процесі монтажу та наладки обладнання.

Вхідні дані:

- СAME автоматичний шлагбаум 5260 метрів - 1 шт.

Роботи та закупівля виконується згідно вихідних технічних вимог з подальшим монтажем, підключенням та налаштуванням обладнання.

- Комплект шлагбаума CAME GARD GT6, – 1  комплект;

- - 803BB-0180 GGT80AGS - Стійка шлагбаума 24 В з оцинкованої сталі сірого кольору – 1 шт.

- - 803XA-0410 Стріла прямокутна 130х85 мм, L=6350 мм, білого кольору з протиударним профілем – 1 шт.

- - 803XA-0430 LED корона індикації стану, зелено-червоний колір – 1 шт.

- - 803XA-0240 Дюралайт LED зелено-червоний для стріли до 6,5 м – 1 шт

- - G02809 Комплект наліпок 10 шт – 1 шт

- - Рухома опора для стріли 803ХА-0330 – 1 шт.

- Стійка для фотоелементів DIR-CG - 1 шт.

- Фотоелементи 001DIR10, зона дії до 10 м – 1 шт.

- Накладна кнопка-ключ із підсвічуванням – 1 шт.

Витрати на доставку обладнання в с. Ямниця, Івано-Франківського р-н, Івано-Франківської обл., - несе Виконавець робіт.

Розхідні матеріали:

- стяжки кабельні, клемники для з`єднання кабеля, ізолента, круги відрізні,  герметизуючі ущільнювачі, допоміжні вантажозахоплювальні приспосіблення  - забезпечує Виконавець робіт.

- Проживання, транспортні витрати, харчування, забезпечення засобами індивідуального захисту - забезпечує Виконавець робіт.

Місце виконання робіт с. Ямниця, Івано-Франківського р-н, Івано-Франківської обл.

Гарантія мінімум – 1 рік

Умови оплати :

40% аванс; 30% після повідомлення про готовність до відвантаження; 30% протягом 20 днів після підписання акту здачі робіт та реєстрації податкових накладних

Умови доставки: DDP склад замовника робіт.

Термін виконання:

Термін виконання повного об’єму робіт 2 тижні з моменту здійснення авансового платежу.

В об’єм робіт, які виконує Замовник, входить:

Підведення електричного живлення  до шлагбаумів, прокладання слабостуменевих мереж та бетонні роботи  – виконує Замовник робіт.