| № | Опис | Артикул | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIPFIX 35 - Кінцевий стопор | 3022218 | 1800 |
| 2 | SP 2,5/ 1-M - Штекер - пружинний зажим | 3043043 | 500 |
| 3 | SP 2,5/ 1-M BU - Штекер - пружинний зажим | 3043051 | 1800 |
| 4 | SP 2,5/ 1-R BU - Штекер - пружинний зажим | 3043080 | 500 |
| 5 | ST 2,5-TWIN/ 1P - Прохідна клема Січення: 0,08 мм² - 4 мм², | 3042117 | 700 |
| 6 | ST 2,5-TWIN/ 1P BU - Прохідна клема Січення: 0,08 мм² - 4 мм², | 3042104 | 2400 |
| 7 | D-ST 2,5-TWIN - Кінцевая кришка, Довжина: 60,5 мм, Ширина: 2,2 мм, Висота: 29 мм, | 3030488 | 300 |
| 8 | PR/2 - Защіпка - 2 полюса | 3040630 | 500 |
| 9 | PZ/4 - Розгрузка від натягу | 3040643 | 200 |
| 10 | OTTA 6 - Універсальная клемма, січення: 0,1 - 6 мм² | 0790433 | 200 |
| 11 | D-OTTA 6 - Кінцевая крышка, для OTTA 6 | 0790417 | 50 |
| 12 | UKH 150 - Універсальная клемма, січення: 50 - 150 мм² | 3010110 | 3 |
| 13 | ST 2,5 - Прохідна клема 0,08 мм² - 4 мм² | 3031212 | 150 |
| 14 | ST 2,5 PE - Прохідна клема PE 0,08 мм² - 4 мм² | 3031238 | 100 |
| 15 | Блок живлення постійного струму, QUINT4-PS/1AC/24DC/20 | 2904602 | 4 |
| 16 | Клема прохідна, 2-х ярусна, UKK5 | 2774017 | 300 |
| 17 | Клема прохідна під запобіжник, 2-х ярусна, UKK5-TG | 3007042 | 300 |
| 18 | Клема прохідна під запобіжник, 4-х ярусна, VIOK 1.5-D/TG/D/PE | 3011067 | 1600 |
| 19 | Штекер для запобіжників, 5х20мм ST-SI-UK4 | 0921011 | 150 |
| 20 | Перемичка-гребінець, 80 контактів, EB 80-DIK BU | 2715940 | 29 |
| 21 | Перемичка-гребінець, 80 контактів, EB 80-DIK RD | 2715953 | 18 |
| 22 | Усадковий кембрик - WMS 3,2 (EX5)R | 0800290 | 23 |
| 23 | Усадковий кембрик - WMS 4,8 (EX5)R | 0800291 | 8 |
| 24 | Комутатор Ethernet - FL SWITCH 1004N-FX ST | 1085179 | 9 |
| 25 | Коробка розпайки оптики SM 6x SC duplex FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 | 1019692 | 24 |
| 26 | Коробка розпайки оптики MM 6x ST duplex FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 | 1019683 | 20 |
| 27 | Перемичка замість запобіжника,16A ST-K4 | 5025462 | 50 |
| 28 | Блок живлення постійного струму, QUINT4-PS/1AC/24DC/10 | 2904601 | 3 |
| 29 | Блок живлення постійного струму, QUINT-PS/1AC/24DC/20 | 2866776 | 7 |
| 30 | Комутатор FL SWITCH 1004N-FX SM | 1085214 | 22 |
| 31 | Реле 24 В RIF-0-RPT-24DC/21 | 2903370 | 300 |
| 32 | Перетворювач MACX MCR-SL-NAM-R | 2865997 | 7 |
| 33 | Фільтр 230VAC/220VDC 10A FIL-1S-1-10А-230AC-PT EMC | 1292319 | 9 |
| 34 | Розрядник VAL-SPP-T2-275-1+0-UT-R | 1466210 | 24 |
| 35 | Клема заземлення USLKG 16 N | 0443023 | 150 |
| 36 | Блок живлення постійного струму, TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS | 2903147 | 8 |
| 37 | Кабельный канал CD 100X80 | 3240201 | 88 |
| 38 | кабельний канал CD 60х60 | 3240193 | 126 |
| 39 | D-ST 2,5 кінцева кришка | 3030417 | 100 |
| 40 | Прохідна клема PT 2,5 | 3209510 | 650 |
| 41 | PT 2,5-PE- Прохідна клема PE 0,08 мм² - 4 мм² | 3209536 | 200 |
| 42 | KMK 4 - Маркування пластикового кабеля | 1005305 | 650 |
| 43 | PT 2,5-3L BU - Клема прохідна, 3-х ярусна,0.2 … 2.5 мм2, колір – синій, | 3210509 | 400 |
| 44 | кінцева кришка D-PT 2,5-3L | 3211647 | 150 |
| 45 | Кабельный канал CD 100X100 | 3240205 | 56 |
| 46 | Прохідна клемна колодка PT 2,5-TWIN | 3209549 | 50 |
| 47 | Фарбуюча стрічка THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU | 0801358 | 2 |
| 48 | Блок живлення TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 | 2903148 | 2 |