ПрАТ «Івано-Франківськцемент»

1	LL1060HDZ	Лоток драбинного типу 600х100х3000 гаряче цинкування ДКС		750	м
2	BBP4160HDZ	Консоль стінова/стельова 41х41мм 600 мм гаряче цинкування ДКС		530	шт
3	CM041030	Гвинт М10х30 для профілю DB (50шт) ДКС		1 050	шт
4	CM161000	Гайка для підвісу профілю (з подовженою пружиною) М10х48 (50шт) ДКС		1 050	шт
5	CM010610	Гвинт М 6х10 з квадр.підголовником під хрест (100шт) ДКС		600	шт
6	LP1000	Притискач лотка LP1000 (20шт) ДКС		1 000	шт
7	CM010620	Гвинт М 6х20 з квадр. підголовником (100шт) ДКС		1 000	шт
8	CM100600	Гайка М 6 цинк.біла з насічкою (200шт)ДКС		1 600	шт
9	LC1660HDZ	Кут R-600 горизонтальний 90 100х600 гаряче цинкування ДКС		4	шт
10	BPV4130	Профіль монт. С-под. BPV-41 (41х41) 3м 2мм ДКС		600	м
11	CM430850	Анкер М8 з болтом (25шт) ДКС		350	шт
12	25231	яяяХомут каб. ДКС 540х7,8		10	пач
13	30015	Пластина з'єднувальна шарнірна GSV H100 ДКС		64	шт
14	LL1060	Лоток драбинного типу 600х100х3000 ДКС		6	м
15	LC0166	Кут R-600 горизонтальний 45° 100x600 ДКС		4	шт

ТОВ «КРУ-ГІПС»

1	LL1020	Лоток драбинного типу 200х100х3000 ДКС		336	м
2	LL1030	Лоток драбинного типу 300х100х3000 ДКС		456	м
3	LL1040	Лоток драбинного типу 400х100х3000 ДКС		12	м
4	LL1050	Лоток драбинного типу 500х100х3000 ДКС		528	м
5	35260	Лоток перфорований 50х50х3000 (т.м.0,7) ДКС		204	м
6	35262	Лоток перфорований 100х 50х3000 (т.м.0,7) ДКС		486	м
7	35304	Лоток перфорований 200х 80х3000 (т.м.0,8) ДКС		132	м
8	35305	Лоток перфорований 300х 80х3000 (т.м.0,8) ДКС		21	м
9	35520	Кришка лотка 50х15х3000 (т.м.0,6) ДКС		204	м
10	35522	Кришка лотка 100х15х3000 (т.м.0,6) ДКС		285	м
11	35524	Кришка лотка 200х15х3000 (т.м.0,6) ДКС		450	м
12	35525	Кришка лотка 300х15х3000 (т.м.0,6) ДКС		480	м
13	35526	Кришка лотка 400х15х3000 (т.м.0,6) ДКС		12	м
14	35527	Кришка лотка 500х15х3000 (т.м.0,6) ДКС		510	м
15	BBL4010	Консоль для лотка ML 100 мм облегш (145кг) ДКС		515	шт
16	BBL4020	Консоль для лотка ML 200 мм облегш (120кг) ДКС		168	шт
17	BBL5015	Консоль для лотка ML 150 мм (240кг) ДКС		312	шт
18	BBL5030	Консоль для лотка ML 300мм ДКС		347	шт
19	BBL5550	Консоль для лотка ML 500мм ДКС		163	шт
20	BBH7050	Консоль кронштейна посилена важка 500 мм ДКС		70	шт
21	BBH6050	Консоль кронштейна посилена 500 мм ДКС		250	шт
22	BBH6060	Консоль кронштейна посилена 600 мм ДКС		50	шт
23	BBP2130	Консоль стінова/стельова 41х21мм 300 мм ДКС		5	шт
24	BBP2140	Консоль стінова/стельова 41х21мм 400 мм ДКС		2	шт
25	LG1000	Пластина з'єднувальна GTO H100L посилена (10шт) ДКС		188	шт
26	LP1000	Притискач лотка LP1000 (20шт) ДКС		673	шт
27	36500	Перегородка лотка SEP 80мм (3м) ДКС		1 309	м
28	CM010610	Гвинт М 6х10 з квадр.підголовником під хрест (100шт) ДКС		1 400	шт
29	CM100600	Гайка М 6 цинк.біла з насічкою (200шт)ДКС		1 400	шт
30	36480	Перегородка лотка SEP 50мм (3м) ДКС		255	м
31	37301	Пластина з'єднувальна GTO H50 ДКС		168	шт
32	BPL2130	Профіль монт. С-под. BPL-21 (21х41) 3м 1,5мм ДКС		372	м
33	BPM2930	Профіль монт. П-под. BPM-29 (29х50) 3м 2,5мм ДКС		750	м
34	BMD1012HDZ	Пластина з'єднувальна 190мм 4отв. ДКС		95	шт
35	CM010616	Гвинт М 6х16 з квадр підголовником (100шт) ДКС		1 200	шт
36	CM011025	Гвинт М10х25 з квадр. підголовником (50шт) ДКС		350	шт
37	CM011060	Гвинт М10х60 з квадр. підголовником (50шт) ДКС		150	шт
38	BMC1011HDZ	Куточок кріпильний одинарний, гаряче цинкування після виготовлення (HDZ)		78	шт
39	BMM1010	Скоба для підвіш. лотка TM 100 мм ДКС		374	шт
40	CM301001	Струбцина M10 закриваюча (4шт) ДКС		616	шт
41	CM201001	Шпилька М10х1000 мм ДКС		110	шт
42	CM111000	Гайка М10 цинк.біла (100) ДКС		400	шт
43	CM241000	Шайба М10 вузька цинк. (100шт) ДКС		400	шт
44	BPL2930	Профіль монт. П-под. BPL-29 (29х48) 3м 1,5мм ДКС		162	м
45	BSF2901	Кріплення до стелі BSF-29 35х56 з площаткою 132х164 ДКС		428	шт
46	BPM2903	Профіль монт. П-под. BPM-29 (29х50) 0,3м 2,5мм ДКС		240	шт
47	CM020870	Болт М8х70 шестигранний (50шт) для консолей ML/BM ДКС		900	шт
48	CM100800	Гайка М 8 цинк.біла з насічкою (100шт)ДКС		900	шт
49	BPM2906	П-подібний профіль PSM, довжина 600 мм, товщина 2,5 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра		188	шт
50	CM211030	Гайка М10 з'єднувальна (25шт) ДКС		50	шт
51	CM301000	Струбцина M10 (5шт) ДКС		225	шт
52	CM481075	Анкер М10х75 клиновий посилений (30шт) ДКС		900	шт
53	59406	Дюбель 6х36 (250шт) ДКС		2	пач
54	59418	Дюбель 8х50 без шурупа (100шт) ДКС		4	пач
55	CM080435	Шестигранний болт М4х35		300	шт
56	CM080645	Болт М6х45 шестигранний (100шт) ДКС		400	шт
57	CM080870	Болт М8х70 шестигранний (50шт) ДКС		800	шт
58	BSV2901	Кронштейн стельовий для підвіш. лотка SML ДКС		84	шт
59	53355	Скоба метал дволапкова 15 (d=19-20мм) (100шт/уп) ДКС		300	шт
60	53359	Скоба метал дволапкова 28 (d=32мм) (100шт/уп) ДКС		300	шт
61	53700	Коробка розподільча ДКС 80х80х40 ІР44 (UA)		115	шт
62	65705	Колодка клемна керамічна вогнестійка 3-полюси 6А 2,5-4мм2 Р90 (5шт) ДКС		65	шт
63	65706	Колодка клемна керамічна вогнестійка 3-полюси 20А 10мм2 Р90 (5шт) ДКС		50	шт
64	6110-425	Муфта з'єдн.25 для стальних труб IP54 (10шт) ДКС		55	шт
65	6044-A25	Кріплення для металевої труби 25мм з кришкою (10шт) ДКС		70	шт
66	BHL2128	Тримач кабельний для кріплення до лотку/профілю, д. 21-28, гарячого цинкування, метод Сендзіміра		40	шт
67	37039HDZ	Фарба-спрей цинкова 400мл колір RAL9006 ДКС		5	шт
68	37559	Захист металевих кромок лотка 0,6-1,5мм (10м/пач) ДКС		10	м
69	6050-20	Заглушка М20х1,5 нікель-латунь ДКС		20	шт
70	6050-25	Заглушка М25х1,5 нікель-латунь ДКС		20	шт
71	50216	Муфта з'єдн.16 труба гладк. - коробка ІР67 (50шт) ДКС		550	шт
72	50220	Муфта з'єдн.20 труба гладк. - коробка ІР67 (50шт) ДКС		500	шт
73	50225	Муфта з'єдн.25 труба гладк. - коробка ІР67 (20шт) ДКС		340	шт
74	50232	Муфта з'єдн.32 труба гладк. - коробка ІР67 (25шт) ДКС		200	шт
75	PAGM16N	Гайка М16х1,5 з метричною різбою (20шт) ДКС		100	шт
76	PAGM20N	Гайка М20х1,5 з метричною різбою (20шт) ДКС		100	шт
77	PAGM25N	Гайка М25х1,5 з метричною різбою (10шт) ДКС		100	шт
78	PAGM32N	Гайка М32х1,5 з метричною різбою (10шт) ДКС		100	шт
79	PAGM63N	Гайка з метричною різьбою М63х1, 5, РА6, чорного кольору		4	шт
80	CM220600	Шайба стопорна М6 (100шт) ДКС		400	шт
81	CM220800	Шайба стопорна М8		400	шт
82	CM221000	Шайба стопорна М10 (100шт) ДКС		300	шт
83	CM021025	Болт М10х25 шестигранний (50шт) ДКС		250	шт
84	CM081040	Болт М10х40 шестигранний (50шт) ДКС		850	шт
85	BPN2903	Зєднувач PSM монт. профіль 300 ДКС		16	шт
86	6110-432	Муфта з'єдн.32 для стальних труб IP54 (5шт) ДКС		25	шт
87	6013-25L	Поворот 90 для труби метал. 25мм (5шт) ДКС		40	шт
88	6013-32L	Поворот 90 для труби метал. 32мм ДКС		25	шт
89	37558	Стрічка клейка ущільн. для бортів лотка IP44 (10м) ДКС		20	м
90	50240	Муфта з'єдн.40 труба гладка-коробка ІР67 (5шт) ДКС		20	шт
91	6006E-16	Гайка M16x1, 5, товщина 3мм, нікельована латунь, тип В		120	шт
92	6006E-20	Гайка М20х1,5 нікель-латунь тип B (5шт) ДКС		140	шт
93	6006E-25	Гайка M25x1, 5, товщина 3, 5мм, нікельована латунь, тип В		110	шт
94	6006E-32	Гайка M32x1, 5, товщина 4, 5мм, нікельована латунь, тип В		35	шт
95	6006E-40	Гайка M40x1, 5, товщина 4, 5мм, нікельована латунь, тип В		20	шт
96	CM240800HDZ	Шайба М 8 вузька (100шт) гаряче цинкування ДКС		400	шт
97	CM241000HDZ	Шайба з вузькими полями М10, гаряче цинкування після виготовлення (HDZ)		550	шт
98	6110-420	Муфта з'єдн.20 для стальних труб IP54 (10шт) ДКС		20	шт
99	CM240400	Шайба М4 вузька DIN125		100	шт
100	CM240500	Шайба М5 вузька (100) ДКС		100	шт
101	CM240600	Шайба М 6 вузька цинк. (100шт) ДКС		100	шт
102	CM150600	Гайка для підвісу профілю (з пружиною) М6х35		50	шт
103	LP3000	Пластина монтажна верт. для лотка ДКС		2	шт
104	6013-20L	Поворот 90 для труби метал. 20мм (5шт) ДКС		10	шт