| № | Опис | Кількість шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACS580-07-0725A-4+F250+G327+G328+G329+K454+L504+L523, 400 kW | 1 |
| 2 | ACS580-07-0206A-4+F250+G327+G328+G329+K454+L504+L523 , 110 kW | 1 |
| 3 | ACS580-07-0062A-4+F250+G327+G328+G329+K454+L504+L523, 30 kW | 3 |

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЧАСТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ABB