Тендерне завдання

на закупівлю та виконання монтажних робіт по встановленню

автоматичних шлагбаумів на ТОВ «КРУ ГІПС»

2026 р.

Предметом тендеру є закупівля та виконання монтажних робіт по встановленню комплектів автоматичного шлагбауму в кількості 11 шт.

Для участі у тендері, який відбудеться, учасники повинні подати тендерні пропозиції.

Тендерна пропозиція повинна містити :

- Цінову пропозицію яка включає:

- Вартість обладнання,

- Вартість монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

- Терміни виконання робіт

- Умови оплати

- ПІБ та номер телефону уповноваженої особи від компанії Виконавця вести переговори.

Тендерна пропозиція повинна включати всі витрати, які можуть виникнути в процесі монтажу та наладки обладнання.

Вхідні дані:

- СAME автоматичний шлагбаум 5 метрів - 11 шт.

Роботи та закупівля виконується згідно вихідних технічних вимог з подальшим монтажем, підключенням та налаштуванням обладнання.

- Комплект шлагбаума CAME GARD GT6, – 11  компл.;

- - 803BB-0180 GGT80AGS - Стійка шлагбаума 24 В з оцинкованої сталі сірого кольору – 1 шт.

- - 803XA-0410 Стріла прямокутна 130х85 мм, L=6350 мм, білого кольору з противоударним профілем – 1 шт.

- - 803XA-0430 LED корона індикації стану, зелено-червоний колір – 1 шт.

- - 803XA-0240 Дюралайт LED зелено-червоний для стріли до 6,5 м – 1 шт

- - G02809 Комплект наліпок 14 шт – 1 шт

- - Рухома опора для стріли 803ХА-0330 – 8 шт.

- - Нерухома підставка для стріли G02807 – 3 шт

- Картка радіочастоти AF43S – 11 шт

- Антена з дальністю сигналу TOP-A433N – 11 шт

- Плата для синхронної роботи RSE – 8 шт.

- Стійка для фотоелементів DIR-CG - 3 шт.

- Фотоелементи 001DIR10, зона дії до 10 м – 11 шт.

- Накладна кнопка-ключ із підсвічуванням – 11 шт.

- Пульт ДК 4-х канальний TOP44FGN – 25 шт.

- Стійка для зчитувача для легкового автомобіля – 6 шт.

- Контролер із вбудованим зчитувачем з можливістю прописування та    видаленням окремих абонентів з переліку, (Em-Marin та MIFARE) SEVEN CR-7462w – 6 шт.

Витрати на доставку обладнання - несе Виконавець робіт.

Розхідні матеріали:

- стяжки кабельні, клемники для з`єднання кабеля, ізолента, круги відрізні,  герметизуючі ущільнювачі, допоміжні вантажозахоплювальні приспосіблення  - забезпечує Виконавець робіт.

- Проживання, транспортні витрати, харчування, забезпечення засобами індивідуального захисту - забезпечує Виконавець робіт.

Гарантія мінімум – 1 рік

Умови оплати :

40% аванс; 30% після повідомлення про готовність до відвантаження; 30% протягом 20 днів після підписання акту здачі робіт та реєстрації податкових накладних

Умови доставки: DDP склад замовника робіт.

Термін виконання:

Термін виконання повного об’єму робіт 3-4 тижні з моменту здійснення авансового платежу.

В об’єм робіт, які виконує Замовник, входить:

Підведення електричного живлення  до шлагбаумів, прокладання слабострумових мереж та бетонні роботи  – виконує Замовник робіт.