СПЕЦИФІКАЦІЯ ЧАСТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

|  | ЛОТ №1 ABB |  |
| --- | --- | --- |
| № | Заказний номер | шт |
| 1 | Перетворювач частоти ACS580-01-073A-4+J400+K454, 68 А, 37 кВт | 1 |
| 2 | Перетворювач частоти ACS580-01-169A-4+J400+K454+L501, 161 А, 90 кВт | 1 |
| 3 | Вентилятор арт. 3AXD50000042302 | 2 |
|  | ЛОТ №2 |  |
| № | Заказний номер АВВ | шт |
| 1 | Перетворювач частоти ACS880-07-1140A-3+F250+G327+G328+G329+G334+G335+K454 +L504+L505+Q951+V112+V998, 630 кВт, 1140 A | 1 |
| АБО |  |  |
| № | Заказний номер SIEMENS | шт |
| 1 | Перетворювач частоти 6SL3710-2GE41-1AA3-Z D02+D14+G60+K74+L23+L45+L57+L83+L84 +M06+M54+M90, 630 кВт | 1 |