| № | НАЗВА | Артикул | шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-OTTA 6 - Кінцевая крышка, для OTTA 6 | 0790417 | 350 |
| 2 | OTTA 6 - Універсальная клемма, січення: 0,1 - 6 мм² | 0790433 | 200 |
| 3 | OTTA 25-M6 - Універсальная клемма, січення: 1 - 25 мм² | 0790491 | 50 |
| 4 | D-OTTA 25 - Кінцевая крышка, для OTTA 25 | 0790514 | 50 |
| 5 | OTTA 6-PE - Універсальная клемма PE, січення: 0,1 - 6 мм² | 0790527 | 250 |
| 6 | Усадковий кембрик - WMS 3,2 (EX5)R | 0800290 | 22 |
| 7 | Усадковий кембрик - WMS 4,8 (EX9)R | 0800291 | 1 |
| 8 | Штекер для запобіжників, 5х20мм ST-SI-UK4 | 0921011 | 1800 |
| 9 | KLM-A - Тримач для маркування | 1004348 | 100 |
| 10 | KMK 4 - Маркування пластикового кабеля | 1005305 | 1650 |
| 11 | Коробка розпайки оптики MM 6x ST duplex FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 | 1019683 | 11 |
| 12 | Коробка розпайки оптики SM 6x SC duplex FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 | 1019692 | 43 |
| 13 | Комутатор Ethernet - FL SWITCH 1004N-FX ST | 1085179 | 2 |
| 14 | фільтр 230VAC/220VDC 10A FIL-1S-1-10А-230AC-PT EMC | 1292319 | 15 |
| 15 | Пристрій захисту від імпульснихперенапруг VAL-SPP-T2-275-1+0-UT-R (1466210) | 1466210 | 12 |
| 16 | Перемичка-гребінець, 80 контактів, EB 80-DIK BU | 2715940 | 1 |
| 17 | Перемичка-гребінець, 80 контактів, EB 80-DIK RD | 2715953 | 18 |
| 18 | Клема прохідна, 4-х ярусна VIOK 1.5-3D/PE | 2718206 | 100 |
| 19 | Клема прохідна, 2-х ярусна, UKK5 | 2774017 | 250 |
| 20 | Блок живлення постійного струму, QUINT4-PS/1AC/24DC/20 | 2904602 | 3 |
| 21 | Клема прохідна під запобіжник, 2-х ярусна, UKK5-TG | 3007042 | 450 |
| 22 | UKH 50 - Універсальная клемма, січення: 25 - 50 мм² | 3009118 | 10 |
| 23 | UKH 240 - Універсальная клемма, січення: 70 - 240 мм² | 3010217 | 6 |
| 24 | Клема прохідна під запобіжник, 4-х ярусна, VIOK 1.5-D/TG/D/PE | 3011067 | 1400 |
| 25 | CLIPFIX 35 - Кінцевий стопор | 3022218 | 400 |
| 26 | ST 2,5 - Прохідна клема 0,08 мм² - 4 мм² | 3031212 | 100 |
| 27 | ST 2,5-3L BU - Клема прохідна, 3-х ярусна,0.2 … 2.5 мм2, колір – синій, | 3038710 | 250 |
| 28 | SP 2,5/ 1-L - Штекер - пружинний зажим | 3043019 | 50 |
| 29 | SP 2,5/ 1-L BU - Штекер - пружинний зажим | 3043022 | 100 |
| 30 | SP 2,5/ 1-R - Штекер - пружинний зажим | 3043077 | 100 |
| 31 | Перемичка замість запобіжника,16A ST-K4 | 5025462 | 300 |
| 32 | FBS 3-5 - Перемичка, Полюсів: 3, Колір: червоний | 3030174 | 200 |
| 33 | кабельний канал CD 60х60 | 3240193 | 18 |
| 34 | кабельний канал CD 25х25 | 3240187 | 96 |
| 35 | кабельний канал CD 80X60 | 3240194 | 144 |
| 36 | Блок живлення постійного струму, QUINT4-PS/1AC/24DC/10 | 2904601 | 6 |
| 37 | Блок живлення постійного струму, QUINT-PS/1AC/24DC/20 | 2866776 | 7 |
| 38 | Блок живлення постійного струму, QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 | 2866747 | 13 |
| 39 | Кінцева кришка D-UKK 3/5 | 2770024 | 100 |
| 40 | Комутатор FL SWITCH 1004N-FX SM | 1085214 | 20 |
| 41 | Оптичний модуль FL SFP FX SM - Media module | 2891082 | 27 |
| 42 | Реле 24 В RIF-0-RPT-24DC/21 | 2903370 | 80 |
| 43 | Перемичка-гребінець, FBS 50-6 | 3032224 | 20 |
| 44 | Прохідна клема PT 2,5 | 3209510 | 250 |
| 45 | PT 2,5-PE- Прохідна клема PE 0,08 мм² - 4 мм² | 3209536 | 50 |
| 46 | D-ST 2,5 кінцева кришка | 3030417 | 150 |
| 47 | PT 4 - Прохідна клема | 3211757 | 150 |
| 48 | PT 4-PE - Прохідна клема PE | 3211766 | 200 |
| 49 | D-ST 4 - кінцева кришка | 3030420 | 150 |
| 50 | UT 6 - Прохідна клема | 3044131 | 150 |
| 51 | UT 4 - Прохідна клема | 3044102 | 150 |
| 52 | UT 6 RD - Прохідна клема | 3045185 | 150 |
| 53 | D-UT 2,5/10 кінцева кришка | 3047028 | 150 |
| 54 | радіомодуль RAD-2400-IFS | 2901541 | 2 |
| 55 | антена RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 | 2867623 | 2 |
| 56 | кабель NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM | 1340137 | 2 |