ПрАТ "Івано-Франківськцемент" 

 оголошує проведення тендеру по визначенню фірми 

для поставки та вводу в експлуатацію автомобільної ваги . 

Поставка та ввід в експлуатацію автомобільної ваги 60т на 

ПрАТ “Івано-Франківськцемент”

Для вводу в експлуатацію автомобільної ваги 60т., на підприємстві ПрАТ “Івано-Франківськцемент”, потрібно виконати наступні роботи, а саме:
- Поставка обладнання;

- Встановлення платформ;

- Монтаж електричний;

- Пусконалагоджувальні роботи;
- Навчання персоналу;

- Проведення оцінки відповідності ЗВТ вимогам технічного регламенту за модулем F; 

- Сертифікат відповідності, паспорт.

Ваги повинні відповідати наступним вимогам:

	№
	Опис
	Тех. дані

	1
	Тип зважування
	Комерційне

	2
	Матеріал зважування
	Сипучі матеріали

	3
	Максимальна наважка
	60т.

	4
	Тип платформи 
	Бетонна або металева,
 суцільна (не колійного типу), 
не пандусна,

 можливе використання до 3-х секцій

	5
	Довжина платформи
	18м.

	6
	Ширина платформи
	3 м

	7
	Кількість зважувань в добу
	100 

	8
	Бетонні роботи 
	Виконує виконавець.

	9
	Давач (аналоговий)
	 FLINTEC 

	10
	Вузол вбудови 
	FLINTEC

	11
	Кількість давачів (на одну вагу)
	8

	12
	Ціна поділки
	20

	13
	Ваговий процесор
	Забезпечує передачу даних на ПК та зв’язок з 1С

	14
	Відстань від ваги до вагового процесора 
	100 м


Витрати на доставку обладнання в  м. Ужгород несе виконавець робіт.

В об’єм робіт які виконує виконавець, також входить:

- встановлення тензодавачів з вузлами вбудови;

- монтаж кабельних трас та протяжку кабелів від давачів до вагового процесора– виконує виконавець робіт; 

- додаткові монтажні вузли між тензодавачом та опорами фундамента поставляє виконавець.;

- навчання персоналу та надання повного пакету робочої документації на вагу: 

1) схеми електричні принципові; 
2) кабельний журнал і таблиці підключень;
3) складальне креслення;
4) специфікація обладнання;
5) функціональну схему

6) паспорт

7) креслення бетонних та будівельних робіт. 

8) документація на тензодавачі

Умови оплати : 

40% аванс; 30% після повідомлення про готовність до відвантаження; 30% протягом 20 днів після підписання акту здачі робіт та реєстрації податкових накладних

Умови доставки: DDP на склад замовника робіт. 

Гарантія: 

- 10 років на платформу

- 2 роки на тензометричне обладнання

Термін виконання:

Термін виконання повного об’єму робіт 4-5 тижнів з моменту здійснення авансового платежу.

