	№
	Артикул
	Назва
	Кількість
	Од.вим.

	1
	VX8806000
	Шафа з МП (1шт/компл.) 800x600x2000
	4
	ШТ

	2
	VX8206000
	Шафа з МП (1шт/компл.) 1200x2000x600
	2
	ШТ

	3
	VX8106245
	Бокова стінка (2шт/компл.)
	15
	КОМПЛ

	4
	VX8617720
	монтажний рельс (4шт/упак.)
	13
	КОМПЛ

	5
	SZ2365000
	кронштейн  крiплення (20шт./упак.) скоба пряма
	6
	КОМПЛ

	6
	SV9340000
	тримач  шинних збірок з внутрішним кріпленням (4шт/упак)
	2
	КОМПЛ

	7
	SZ2313150
	DIN-рейка 35х15.0х2000 (6шт/упак.)
	13
	КОМПЛ

	8
	SZ2487000
	саморізи 4,8х16 (300 шт./упаковка)
	2
	КОМПЛ

	9
	SV3586005
	шина мідна 30х10х2400 (3шт/упак.)
	1
	КОМПЛ

	10
	SV9342280
	адаптер 800 А
	16
	ШТ

	11
	SV9340130
	піддон основи
	12
	КОМПЛ

	12
	SV9340210
	захисний кожух
	14
	КОМПЛ

	13
	SV9342240
	адаптер 125А
	1
	ШТ

	14
	AX1050000
	навісна шафка 500x500
	4
	ШТ

	15
	SV9342270
	адаптер 250А
	6
	ШТ

	16
	TS8612400
	Монтажна плата (4шт/упак)
	5
	КОМПЛ

	17
	DK7113000
	Шина заземлення
	10
	ШТ

	18
	SK3243700
	вентилятор в шафу
	24
	ШТ

	19
	SK3243300
	решітка фільтру
	24
	ШТ

	20
	SZ2486600
	Саморізи ST5,5х13 (300 шт./упаковка)
	11
	КОМПЛ

	21
	FT2730010
	Оглядове вікно
	3
	ШТ

	22
	VX8617130
	Закладна
	1
	КОМПЛ

	23
	SV9340070
	Торцева кришка
	5
	КОМПЛ

	24
	SZ2504500
	Гвинти "зірочка", M6
	1
	КОМПЛ

	25
	SV9342311
	Блок підключення, 800 A, 690 V, 3-pole, 90-300 mm²
	1
	КОМПЛ
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