| № | Артикул | Назва | Кількість | Од.вим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VX8806000 | Шафа з МП (1шт/компл.) 800x600x2000 | 4 | ШТ |
| 2 | VX8206000 | Шафа з МП (1шт/компл.) 1200x2000x600 | 2 | ШТ |
| 3 | VX8106245 | Бокова стінка (2шт/компл.) | 15 | КОМПЛ |
| 4 | VX8617720 | монтажний рельс (4шт/упак.) | 13 | КОМПЛ |
| 5 | SZ2365000 | кронштейн крiплення (20шт./упак.) скоба пряма | 6 | КОМПЛ |
| 6 | SV9340000 | тримач шинних збірок з внутрішним кріпленням (4шт/упак) | 2 | КОМПЛ |
| 7 | SZ2313150 | DIN-рейка 35х15.0х2000 (6шт/упак.) | 13 | КОМПЛ |
| 8 | SZ2487000 | саморізи 4,8х16 (300 шт./упаковка) | 2 | КОМПЛ |
| 9 | SV3586005 | шина мідна 30х10х2400 (3шт/упак.) | 1 | КОМПЛ |
| 10 | SV9342280 | адаптер 800 А | 16 | ШТ |
| 11 | SV9340130 | піддон основи | 12 | КОМПЛ |
| 12 | SV9340210 | захисний кожух | 14 | КОМПЛ |
| 13 | SV9342240 | адаптер 125А | 1 | ШТ |
| 14 | AX1050000 | навісна шафка 500x500 | 4 | ШТ |
| 15 | SV9342270 | адаптер 250А | 6 | ШТ |
| 16 | TS8612400 | Монтажна плата (4шт/упак) | 5 | КОМПЛ |
| 17 | DK7113000 | Шина заземлення | 10 | ШТ |
| 18 | SK3243700 | вентилятор в шафу | 24 | ШТ |
| 19 | SK3243300 | решітка фільтру | 24 | ШТ |
| 20 | SZ2486600 | Саморізи ST5,5х13 (300 шт./упаковка) | 11 | КОМПЛ |
| 21 | FT2730010 | Оглядове вікно | 3 | ШТ |
| 22 | VX8617130 | Закладна | 1 | КОМПЛ |
| 23 | SV9340070 | Торцева кришка | 5 | КОМПЛ |
| 24 | SZ2504500 | Гвинти "зірочка", M6 | 1 | КОМПЛ |
| 25 | SV9342311 | Блок підключення, 800 A, 690 V, 3-pole, 90-300 mm² | 1 | КОМПЛ |

СПЕЦИФІКАЦІЯ RITTAL