| № | Назва | шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перетворювач ACS580-07-0880A-4+F250+G327+G328 +G329+K454+L504+L523+Q951, 500 кВт | 1 |
| 2 | Перетворювач ACS580-07-430A-4+F250+G327+G328 +G329+K454+L504+L523+Q951, 250 кВт | 1 |
| 3 | Перетворювач ACS580-07-246A-4+F250+G327+G328 +G329+K454+L504+L523+Q951, 132 кВт | 1 |
| 4 | Перетворювач частоти ACS880-01-169A-3+B056+D150 +E200+K454, 90 кВт | 1 |
| 5 | Пристрій плавного пуску PSTX720-600-70, 400 кВт, клас 10, 1SFA898118R7000, 400 кВт | 1 |
| 6 | Пристрій плавного пуску PSTX1250-600-70, клас 10, 1SFA898121R7000, 710 кВт | 1 |
| 7 | Вентилятор арт. 64650424 | 14 |
| 8 | Вентилятор арт. 3AXD50000042302 | 10 |
| 9 | Модуль ACS800-704-0910-7+0F253+V991 | 1 |
| 10 | Модуль ACS800-704-0910-7++F250+0F253+V992 | 1 |
| 11 | Вентилятор ACS800 DSU MODULE FAN KIT 1; PREVENTIVE MAINTENANCE KIT, арт. 3AXD50000260430 | 3 |