## Тех.завдання
Технічне завдання
на влаштування дощової сифонно-вакуумної каналізаційної системи
№ з/п | Назва | Од. вим. | Кіл-ть | Ціна матеріалу, грн. без ПДВ | Вартість, грн. без ПДВ | Ціна роботи за од., грн. без ПДВ | Вартість роботи, грн. без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Система К2-сифонно-вакуумна
1 | Повздовжній зєднювач | компл | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Т-з'єднувач (30) | компл | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Комплект підвіски несучого профілю до профлиста 1м | компл | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Комплект антирозхитування діагональний 1м | компл | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Комплект антирозхитування діагональний 2м | компл | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Комплект анкерного кріплення HDPE труби D75мм до несучого профілю | компл | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Комплект проміжного кріплення HDPE труби D75мм до несучого профілю | компл | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Комплект анкерного кріплення HDPE труби D90мм до несучого профілю | компл | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Комплект проміжного кріплення HDPE труби D90мм до несучого профілю | компл | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Комплект проміжного кріплення HDPE труби D110мм до несучого профілю | компл | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Комплект анкерного кріплення HDPE труби D110мм до несучого профілю | компл | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Комплект проміжного кріплення HDPE труби D125мм до несучого профілю | компл | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Комплект анкерного кріплення HDPE труби D125мм до несучого профілю | компл | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Комплект анкерного кріплення HDPE труби D160мм до несучого профілю | компл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Комплект проміжного кріплення HDPE труби D160мм до несучого профілю | компл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Комплект анкерного кріплення HDPE труби D90мм до З/Б колони | компл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Комплект проміжного кріплення HDPE труби D90мм до З/Б колони | компл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Комплект проміжного кріплення HDPE труби D110мм до З/Б колони | компл | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Комплект анкерного кріплення HDPE труби D125мм до З/Б колони | компл | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Комплект проміжного кріплення HDPE труби D125мм до З/Б колони | компл | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Комплект проміжного кріплення HDPE труби D160мм до З/Б колони | компл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Комплект анкерного кріплення HDPE труби D160мм до З/Б колони | компл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Комплект кріплення горизонтальної частини патрубків 2м D50мм | компл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Комплект кріплення горизонтальної частини патрубків 1м D56мм | компл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Профіль 6*30*30*30*6 (г1а60*2) ТУ У 24.3-32563542-002:2018 (зовн.оцин.) | пог.м | 445 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 6453940 BIS Гайка для подовження шпильки М10*40 мм | шт | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 66588361 BIS Strut З'єднувач подвійний 90 / 138х100х4 | шт | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 6505642 BIS RapidStrut@ Профіль монтажний 41х41х2,0мм 6м-41M | м | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 6533310 BIS Шайба 10,5/25мм WM0-35 | шт | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 6143925 BIS Болт шестигранний DIN 933 M10x25мм | шт | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 6123010 BIS Гайка шестигранна ISO 4032 М10 | шт | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | VS0300005 Труба ПНД, L=5000 mm, d. 50 мм Valsir | м | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | VS0300006 Труба ПНД, L=5000 mm, d. 56 мм Valsir | м | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | VS0300007 Труба ПНД, L=5000 mm, d. 63 мм Valsir | м | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | VS0300009 Труба ПНД, L=5000 mm, d. 75 мм Valsir | м | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | VS0300011 Труба ПНД, L=5000 mm, d. 90 мм Valsir | м | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | VS0300013 Труба ПНД, L=5000 mm, d. 110 мм Valsir | м | 245 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | VS0300015 Труба ПНД, L=5000 mm, d. 125 мм Valsir | м | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | VS0300017 Труба ПНД, L=5000 mm, d. 160 мм Valsir | м | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | VS0304003 Коліно HDPE пайка/пайка Ø50 88° Valsir S.p.A. | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | VS0304004 Коліно HDPE пайка/пайка Ø56 88° Valsir S.p.A. | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | VS0304005 Коліно HDPE пайка/пайка Ø63 88° Valsir S.p.A. | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | VS0304007 Коліно HDPE пайка/пайка Ø75 88° Valsir S.p.A. | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | VS0306005 Коліно HDPE пайка/пайка Ø50 45° Valsir S.p.A. | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | VS0306006 Коліно HDPE пайка/пайка Ø56 45° Valsir S.p.A. | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | VS0306007 Коліно HDPE пайка/пайка Ø63 45° Valsir S.p.A. | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | VS0306011 Коліно HDPE пайка/пайка Ø90 45° Valsir S.p.A. | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | VS0306013 Коліно HDPE пайка/пайка Ø100 45° Valsir S.p.A. | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | VS0306015 Коліно HDPE пайка/пайка Ø125 45° Valsir S.p.A. | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | VS0306017 Відведення ПНД 45* D160mm | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | VS0310006 Трійник Y-подібний перехід 45* d 90/56 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | VS0310018 Трійник Y-подібний 45* d 90/63 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | VS0310019 Трійник Y-подібний перехід 45* d 110/50 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | VS0310020 Трійник Y-подібний перехід 45* d 110/56 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | VS0310021 Трійник Y-подібний перехід 45* d 110/63 мм | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | VS0310023 Трійник Y-подібний перехід 45* d 110/75 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | VS0310031 Трійник Y-подібний перехід 45* d 125/63 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | VS0310037 Трійник Y-подібний перехід 45* d 125/110 мм | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | VS0310041 Трійник Y-подібний перехід 45* d 160/125 мм | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | VS0350003 Електромуфта (Перехідник електрозварювальний) Д50 | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | VS0350004 Електромуфта (Перехідник електрозварювальний) Д56 | шт | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | VS0350005 Електромуфта (Перехідник електрозварювальний) Д63 | шт | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | VS0350007 Муфта HDPE пайка/пайка Ø75 Valsir S.p.A. | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | VS0350009 Електромуфта (Перехідник електрозварювальний) Д90 | шт | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | VS0350011 Електромуфта (Перехідник електрозварювальний) Д110 | шт | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | VS0350013 Електромуфта (Перехідник електрозварювальний) Д125 | шт | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | VS0350015 Електромуфта (Перехідник електрозварювальний) Д160 | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | VS0358002 Редукція HDPE пайка/пайка Ø56/50 Valsir S.p.A. | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | VS0358005 Редукція HDPE пайка/пайка Ø63/50 Valsir S.p.A. | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | VS0358006 Редукція HDPE пайка/пайка Ø63/56 Valsir S.p.A. | шт | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | VS0358010 Редукція HDPE пайка/пайка Ø75/56 Valsir S.p.A. | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | VS0358011 Редукція HDPE пайка/пайка Ø75/63 Valsir S.p.A. | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | VS0358017 Редукція HDPE пайка/пайка Ø90/63 Valsir S.p.A. | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | VS0358019 Редукція HDPE пайка/пайка Ø90/75 Valsir S.p.A. | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | VS0358027 Редукція HDPE пайка/пайка Ø110/75 Valsir S.p.A | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | VS0358029 Редукція HDPE пайка/пайка Ø110/90 Valsir S.p.A. | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | VS0358038 Редукція HDPE пайка/пайка Ø160/110 Valsir S.p.A. | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | VS0358039 Редукція HDPE пайка/пайка Ø125/110 Valsir S.p.A. | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | VS0358040 Редукція HDPE пайка/пайка Ø160/125 Valsir S.p.A. | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | VS0420019 Зливна воронка RAINPLUS Ø56 S 420X420 L.95mm Valsir S.p.A. | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | VS0420198 Thermokit for Rainplus | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Лист каучуковий Insul Roll 13 мм з самоклеєм (11м.кв) | м2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Стрічка теплоізоляційна ACCESSORIES Tape Insul 50x03/15m | рул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
К2-гравітаційна ділянка - випуски з будівлі
84 | Труба пластмасова каналізаційна гладкостінна Ø200 (випуски) SN4 | м | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Труба пластмасова каналізаційна гладкостінна Ø250 (випуски) SN4 | м | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Відвід каналізаційний 45° Ø200 | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Ревізія каналізаційна Ø200 | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Редукція каналізаційна Ø90х200 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Редукція каналізаційна Ø110х200 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Редукція каналізаційна Ø125х200 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Редукція каналізаційна Ø200х250 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Кріплення труби Ø200 | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Труба сталева Øу300 ( 325х 6) (футляр) | м | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Спінений поліетилен 10 мм (обгорнути трубу в футлярі шаром 50 мм ) | м2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього матеріалів і обладнання в грн. без ПДВ: | 8: 0
| Всього монтажних робіт в грн. без ПДВ: | 8: 0
| Всього в грн. без ПДВ: | 8: 0
| ПДВ: | 8: 0
| Всього в грн. з ПДВ: | 8: 0