СРЕЦИФІКАЦІЯ Fagus-GreCon

| № | НАЗВА | АРТИКУЛ | ШТ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | перетворювач сигналу KKSI 9/3 | GC.5919010 KKSI 9/3 | 1 |
| 2 | Головний модуль, майстер-модуль | 520592-P MM-R2 | 1 |
| 3 | Лінійний модуль | Line module 507841-P | 1 |
| 4 | Клемна коробка підключення давачів box KELEX 1/8 | 5815802 KELEX | 2 |
| 5 | Клемна коробка підключення модулів гасіння box KKLE 2 Ex | 517623 KKLE-V2-EX | 3 |
| 6 | Кнопка пожежогасіння | 514957 HME/1021/11/17/18 | 1 |
| 7 | Оптоволоконний кабель LL 2000 Ex | 558957EX LL 2000 Ex (2000 мм) (без адаптера) | 3 |
| 8 | Оптоволоконний кабель LL 1000 Ex | 558956ЕХ LL 1000 (без адаптера) | 2 |
| 9 | Кінцева муфта для оптоволоконного кабелю LL | 5586270 | 8 |
| 10 | Датчик іскор FM 3/8 | FM 3/8 581550 | 2 |
| 11 | Кабель довжиною 2,5 м | 507704 | 2 |