СРЕЦИФІКАЦІЯ Fagus-GreCon
	№
	НАЗВА
	АРТИКУЛ
	ШТ.

	1
	перетворювач сигналу  KKSI 9/3
	GC.5919010
KKSI 9/3
	1

	2
	Головний модуль, майстер-модуль
	520592-P
MM-R2
	1

	3
	Лінійний модуль
	Line module 
507841-P 
	1

	4
	Клемна коробка підключення давачів box KELEX 1/8
	5815802
KELEX
	2

	5
	Клемна коробка підключення модулів гасіння box KKLE 2 Ex
	517623
KKLE-V2-EX
	3

	6
	Кнопка пожежогасіння
	[bookmark: _GoBack]514957
HME/1021/11/17/18 
	1

	7
	Оптоволоконний кабель LL 2000 Ex
	558957EX
LL 2000 Ex (2000 мм) (без адаптера)
	3

	8
	Оптоволоконний кабель LL 1000 Ex
	558956ЕХ 
LL 1000 (без адаптера)
	2

	9
	Кінцева муфта для оптоволоконного кабелю LL
	5586270
	8

	10
	Датчик іскор FM 3/8
	 FM 3/8 581550
	2

	11
	Кабель довжиною 2,5 м
	507704
	2



