ПрАТ"Івано-Франківськцемент"

Оголошує проведення тендеру по визначенню фірми для встановлення Системи протипожежної сигналізації та керування евакуюванням та Автоматизації систем протипожежного захисту для ПрАТ «Івано-Франківськцемент» згідно робочих проектів

Завдання

Встановлення та ввід в експлуатацію пожежної сигналізації

на ПрАТ «Івано-Франківськцемент»

Для участі у тендері який відбудеться 12.10.2026р. о 12 год. 00 хв. допускаються учасники, які подали тендерні пропозиції в повному об’ємі, та у відповідності технічному завданню.

Тендерна пропозиція повинна містити:

- Вартість обладнання та робіт в національній валюті з ПДВ;

- Терміни поставки і виконання робіт;

- Умови оплати;

- Гарантію на обладнання;

- ПІБ та номер телефону уповноваженої вести переговори особи.

Необхідно здійснити наступні етапи робіт:

-  Розробка кошторисної документації для встановлення пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням, систем газового пожежогасіння згідно робочих проектів:

Адмін корпус (Р) - СПС 'Тірас'.pdf

Склад палива (Р) - СПС 'Тірас'.pdf

Насосна (Р) - АПЗ 'Тірас'-1.pdf

Склад палива (Р) - АПЗ 'Тірас'.pdf

- Комплектування обладнанням та матеріалами згідно специфікацій проектів, монтаж обладнання та запуск в роботу, паспортизація змонтованих систем

- Забезпечити вивід сигналу на пульт центрального спостереження

Спецтехніку та транспорт що використовується при виконанні робіт забезпечує Виконавець робіт.

Розхідні матеріали: стяжки кабельні, клемники для з`єднання кабеля, стрічка ізоляційна, круги відрізні/ зачисні, зварювальні електроди, гази для газорізальної установки, герметизуючі ущільнювачі, допоміжні вантажозахоплюючі приспосіблення  - забезпечує Виконавець робіт.

Проживання, транспортні витрати, харчування,  забезпечення засобами індивідуального захисту, - забезпечує виконавець робіт. Місце виконання робіт на території ПрАТ «Івано-Франківськцемент» с. Ямниця, Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Умови оплати :

Умови оплати: 40% аванс, 40% протягом 20 днів після підписання акту здачі робіт, 20% після реєстрації податкових накладних.

Умови доставки: DDP на склад замовника робіт.

Термін виконання:

Термін виконання повного об’єму робіт 3 місяці.