СПЕЦИФІКАЦІЯ АВВ

| № | Заказний номер | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACS880-01-03A3-3+J425+E200+K454, 1.1kW | 1 |
| 2 | ACS880-01-05A6-3+J425+E200+K454, 2.2kW | 2 |
| 3 | ACS880-01-07A2-3+J425+E200+K454, 3kW | 2 |
| 4 | ACS880-01-017A-3+J425+E200+K454, 7.5kW | 2 |
| 5 | ACS880-01-072A-3+J425+E200+K454, 37kW | 3 |
| 6 | ACS880-01-045A-3+J425+E200+K454, 22kW | 3 |
| 7 | ACS880-01-087A-3+J425+E200+K454, 45kW | 3 |
| 8 | ACS880-01-061A-3+J425+E200+K454, 30kW | 4 |
| 9 | ACS880-01-124A-5+J425+E200+K454, 75 KW | 1 |
| 10 | ACS880-07-0169A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505 +G334+G335, 90kW | 4 |
| 11 | ACS880-07-0206A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505 +G334+G335, 110kW | 3 |
| 12 | ACS880-07-246A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505 +G334+G335, 132kW | 1 |
| 13 | ACS880-07-0505A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505 +G334+G335, 250kW | 1 |
| 14 | ACS880-07-0585A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505 +G334+G335, 315kW | 2 |
| 15 | ACS880-07-1140A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505 +V112+V998+G334+G335, 630kW | 1 |
| 16 | Модуль RPBA-01 | 5 |
| 17 | Модуль FPNO-21 | 5 |
| 18 | Модуль FPBA-01 | 5 |
| 19 | Термісторне реле CM-MSS.32s | 26 |