СПЕЦИФІКАЦІЯ АВВ
	№
	Заказний номер
	Кількість, шт

	1
	ACS880-01-03A3-3+J425+E200+K454, 1.1kW
	1

	2
	ACS880-01-05A6-3+J425+E200+K454, 2.2kW
	2

	3
	ACS880-01-07A2-3+J425+E200+K454, 3kW
	2

	4
	ACS880-01-017A-3+J425+E200+K454, 7.5kW
	2

	5
	ACS880-01-072A-3+J425+E200+K454, 37kW
	3

	6
	ACS880-01-045A-3+J425+E200+K454, 22kW
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	7
	ACS880-01-087A-3+J425+E200+K454, 45kW
	3

	8
	ACS880-01-061A-3+J425+E200+K454, 30kW
	4

	9
	ACS880-01-124A-5+J425+E200+K454, 75 KW
	1

	10
	ACS880-07-0169A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505 +G334+G335, 90kW
	4

	11
	ACS880-07-0206A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505 +G334+G335, 110kW
	3

	12
	ACS880-07-246A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505 +G334+G335, 132kW
	1

	13
	ACS880-07-0505A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505 +G334+G335, 250kW
	1

	14
	ACS880-07-0585A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505 +G334+G335, 315kW
	2

	15
	ACS880-07-1140A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505 +V112+V998+G334+G335, 630kW
	1

	16
	Модуль RPBA-01
	5

	17
	Модуль FPNO-21
	5

	18
	Модуль FPBA-01
	5

	19
	Термісторне реле CM-MSS.32s
	26



